医疗废物焚烧污染控制标准（征求意见稿）

编制说明

《医疗废物焚烧污染控制标准》编制组

2017年4月

目录

1 项目背景	1

1.1任务来源	1

1.2工作过程	1

2标准制定的必要性	2

2.1 医疗废物焚烧行业概况及主要环境问题	2

2.1.1河北省医疗废物焚烧行业概况	2

2.1.2主要环境问题	2

2.2国家、河北省和环保主管部门的相关要求	2

2.3现行标准存在的主要问题	4

3指导思想和编制原则	3指导思想和编制原则

3.1指导思想	5

3.2 编制原则	5

4行业产排污情况及污染控制技术分析	6

4.1行业主要生产工艺及产污分析	6

4.2污染物控制措施	10

4.2.1焚烧炉大气污染物控制	4.2.1焚烧炉大气污染物控制

4.2.2废水控制措施	11

4.2.3噪声	12

4.2.4固体废物	12

5.1国内的相关排放标准	13

5.1.1 国家《危险废物焚烧污染物标准》	13

5.1.2北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》	13

5.1.3上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》	14

5.2国外的相关排放标准	14

5.2.1 欧盟 2000/76/EC 焚烧导则	14

5.2.2 美国医疗废物焚烧大气污染排放标准	15

5.2.3 日本焚烧排放标准	15

6标准主要技术内容	16

6.1标准适用范围	16

6.2术语和定义	16

6.3技术与运行要求	17

6.3.1 焚烧物的要求	17

6.3.2 医疗废物的贮存	17

6.3.3焚烧炉的技术指标	17

6.3.4焚烧设施的运行要求	18

6.4污染物排放控制要求	19

6.4.1污染物控制项目选择	19

6.4.2焚烧设施排放烟气中污染物排放限值确定	20

6.4.3废水排放限值的确定	29

6.4.4噪声排放限值的确定	31

6.5污染物排放监测要求	31

6.5.1大气污染物监测要求	31

6.5.2废水污染物监测要求	32

6.5.3噪声污染物监测要求	32

6.5.4分析方法的确定	32

7实施本标准的可行性分析和环境、社会效益分析	37

7.1实施本标准的技术、经济、管理可行性分析	37

7.2实施本标准的环境、社会效益分析	38

# 1 项目背景

## 1.1任务来源

为贯彻实施《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《河北省大气污染防治条例》和《河北省水污染防治条例》等法律法规，满足环境管理的需要，防治医疗废物焚烧污染，保护人体健康和生态环境，河北省质量技术监督局下达了《医疗废物焚烧污染控制标准》的编制任务，由河北省环境监测中心站和河北正洁环境科技有限公司承担。

## 1.2工作过程

接受任务后，河北省环境监测中心站成立了标准编制组，编制组围绕标准的制定开展了大量的工作，主要工作情况如下：

（1）2015年12月至2016年4月，编制组查阅了国内外医疗废物焚烧的污染控制法律、法规、规章、验收管理办法及技术要求等。

（2）2016年5月，编制组前往中国国家图书馆进行资料收集。向河北省内11个地级市和2个直管市下发了《关于报送生活垃圾填埋场与医疗废物处置机构基本情况的通知》（ 冀环站[2016]33号）。编制组收集了河北省内焚烧处置机构的基本情况、“三同时”验收监测报告及近几年的排污许可证监测报告，并对大量的监测数据进行了汇总和分析；同年12月上旬，针对排污许可证监测报告、重金属监测报告、二噁英监测报告的最新数据，再次进行了汇总和分析，以保证采集数据的完整性和全面性。

（3）2016年6月，编制组现场踏勘了石家庄市医疗废物处置中心、邢台市嘉德恒信医疗废物处置有限公司、唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司、邯郸市城宜医疗废物处理有限公司、张家口市医疗废弃物处置中心等处置机构，完成了河北省医疗废物处置机构现场情况调查。

（4）2016年7月和8月，编制组分别前往河北科技大学、天津市环境科学研究院、国家环境保护恶臭污染控制重点实验室、北京大学固体废物管理与资源化重点实验室、北京理化中心，与相关专家就控制项目的选择和焚烧技术进行了交流和研讨。

（5）2016年9月至10月，结合现场踏勘情况选择了河北省有代表性的沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司、邢台市嘉德恒信医疗废物处置有限公司，对其进行了现场监测。

（6）2016年11月，完成了实验分析和数据汇总。

（7）2016年12月，形成了《医疗废物焚烧污染控制标准》征求意见稿及编制说明。

# 2标准制定的必要性

## 2.1 医疗废物焚烧行业概况及主要环境问题

### 2.1.1河北省医疗废物焚烧行业概况

医疗废物污染环境、传播疾病、威胁健康，危害很大，是《国家危险废物名录》49类危险废物中的首要废物。

国内外对医疗废物的处理基本上采用焚烧处理。国外发展了高压蒸汽消毒、微波处理、等离子处理、放射处理等技术，但由于技术、投资、运行费用等问题，新近发展的这些新技术在我国运用较少。考虑经济、技术综合因素，参照《危险废物和医疗废物处置设施建设项目复核大纲（试行）》有关要求，即“医疗废物焚烧炉型选择时，单台处理能力在10吨/日以上的焚烧炉应优先采用回转窑焚烧炉，鼓励采用连续热解焚烧炉；小于10吨/日，优先采用连续热解焚烧炉、高温蒸煮等工艺，严禁采用单燃烧室焚烧炉和炉排炉”，综合考虑国内医疗废物的处理经验，采用连续热解焚烧炉和回转窑能很好地处理医疗废物，能保证烟气达标排放。医疗废物与工业废物相比，具有容量小，物料疏松，平均热值高等特点，因此采用连续热解焚烧炉更适合单独处理医疗废物，其管理方便、运行成本低、维修量小、寿命长。而回转窑更适合处理工业危险废物或一同处理工业危险废物和医疗废物，其运行费用高。

目前河北省共有12家医疗废物处置机构，其中有8家选择了热解焚烧处理工艺，3家分别采用回转窑式焚烧、干化学消毒和高温高压灭菌工艺，还有1家外送至其它有资质的处置单位处置。

河北省医疗废物焚烧炉规模情况见图2-1，医疗废物焚烧炉炉型情况见图2-2，河北省现有医疗废物处置机构行业概况见表2-1。

图2-1 登记在册医疗废物焚烧炉规模情况

图2-2 登记在册医疗废物焚烧炉炉型情况

表2-1     河北省现有医疗废物处置机构行业概况一览表

| 序号 | 地区 （市） | 处理工艺 | 炉型 | 规模 (吨/日) | 烟气处理措施 | 水处理措施及水排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄 | 热解气化焚烧 | 立体旋转连续热解炉 | 24 | 烟气急冷（半干法脱酸）+活性炭、消石灰喷淋+布袋除尘 | 喷淋水排到调节池循环利用，不外排 |
| 2 | 秦皇岛 | 热解气化焚烧 | 热解焚烧炉 | 13.7 | 烟气急冷+碱液洗涤+活性炭+布袋除尘 | - |
| 3 | 邯郸 | 热解气化焚烧 | 热解焚烧炉 | 10 | 燃烧系统、烟气净化系统（烟气急冷＋活性炭、消石灰喷射＋布袋除尘）） | UASB＋氧化沟＋沉淀＋消毒；出水用于厂内喷洒 |
| 4 | 保定 | 热解气化焚烧 | 热解焚烧炉 | 10 | 烟气急冷塔+半干式脱酸吸收塔+消石灰/活性炭喷射+布袋除尘器 | MBR；废水全部回用不外排 |
| 5 | 沧州 | 热解气化焚烧 | 热解焚烧炉 | 10 | 冷却+半干急冷塔+中和反应塔+布袋除尘+烟气洗涤 | 调节池、絮凝反应池、沉淀池、消毒池；废水循环使用，不外排 |
| 6 | 邢台 | 热解气化焚烧 | 热解焚烧炉 | 8 | 烟气急冷+半干法脱酸+活性炭、销碳喷射+布袋除尘 | SBR工艺；回用于急冷塔 |
| 7 | 唐山 | 热解气化焚烧 | 热解焚烧炉 | 5 | 急冷加湿+脱酸+活性炭喷射装置+布袋除尘器 | - |
| 8 | 廊坊 | 热解气化焚烧 | 热解焚烧炉 | 5 | 烟气急冷半干式脱硫+消石灰喷射+布袋除尘+活性炭 | 进入中心污水处理站处理后回用于各环节 |
| 9 | 定州 | 回转窑焚烧 | 回转窑式焚烧炉 | 1.4 | 烟气急冷塔+干式反应塔+布袋除尘器+碱液喷淋吸收塔 | 污水处理站 |
| 10 | 张家口 | 干化学消毒 | DC-8000干化学消毒设备 | 8 | 引风机（1000m3/d）2套 | 砂滤+臭氧+活性炭吸附；主要为清洁转运箱用水 |
| 11 | 衡水 | 高温高压灭菌 | - | 5 | 废气经过一级过滤系统、一级吸附系统处理 | 地埋式 |
| 备注 | 1、目前，承德医疗废物处置机构暂停运营，外送至秦皇岛市抚宁县徐山口危险废物处理站代为处置。 |  |  |  |  |  |

### 2.1.2主要环境问题

医疗废物焚烧处置作为医疗废物处置的主要形式，在其推进医疗废物减量化和无害化方面发挥着重要的作用，但是医疗废物焚烧处置过程中产生的环境污染问题不容忽视，这也是世界各国不断推进立法，加强医疗废物焚烧处置无害化管理的重要原因。在医疗废物焚烧处置过程中，国内外生产的医疗废物焚烧处置设施都配备了较为完善的尾气处理装置和污染控制系统，并通过自动化控制，实现医疗废物焚烧处置过程安全管理。但是，焚烧处置技术应用和管理不当，会对人体健康和周围环境带来潜在风险，如会产生二噁英、酸性气体和重金属等大气污染物质。

据统计，河北省现有的医疗废物焚烧炉的类型、规模、烟气净化设施的先进程度存在一定的差异。现有的医疗废物焚烧设施的排放情况参差不齐，部分设施的大气污染排放、废水污染排放问题有待改善。就现有的烟气净化系统和污水处理设施而言，其处理效果的提高取决于一些关键设备的配套到位和运行管理能力的提高，而不是一个单纯的技术装备升级改造的问题。

为规范河北省焚烧设施的建设和运行，强化河北省的大气污染控制，有必要根据河北省的实际情况，制定相应的医疗废物焚烧污染控制标准。

## 2.2国家、河北省和环保主管部门的相关要求

（1）《中华人民共和国环境保护法》

该法第十六条规定：“省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目，可以制定地方污染物排放标准；对国家污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。地方污染物排放标准应当报国务院环境保护主管部门备案。”

该法第四十二条明确提出“排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。”

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》

该法第九条规定：“国务院环境保护主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府制定大气污染物排放标准，应当以大气环境质量标准和国家经济、技术条件为依据。”

（3）《国家环境保护标准制修订工作管理办法》

该办法第二十七条规定了“在污染物排放（控制）标准制修订工作中，要按照以环境保护优化经济增长的要求，妥善处理经济发展与环境保护之间的关系。应对相关行业的情况进行调查和了解，掌握国家的环保和产业发展相关政策，确定标准的适用范围和控制项目，根据行业主要生产工艺、污染治理技术和排放污染物的特点，提出标准草案，并对标准中排放限值进行成本效益分析（包括实施排放限值对产品成本的影响等），预测行业的达标率。污染物排放（控制）标准中应规定采用的污染物监测方法。”

(4)《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》

国务院2004年1月19日批复的《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》提出：为控制危险废物、医疗废物和放射性废物环境污染，保障人体健康，各级政府将加大投资力度，吸引社会投资，基本实现危险废物、医疗废物和放射性废物安全贮存和处置。

(5)《河北省大气污染防治条例》

第五十一条规定：“向大气排放汞、铅、铬、镉、类金属砷等污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依照国家和本省相关标准要求，采取有效措施，减少污染物排放。”

第五十二条规定“向大气排放二噁英等持久性有机污染物或者从事废弃物焚烧活动的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取减少大气污染物排放的技术和工艺，安装废气收集净化装置，确保大气污染物排放达到标准要求。”

(6)《河北省水污染防治条例》

第十五条规定：“建设项目中的水污染防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”

(7) 河北省生态环境保护“十三五”规划

该规划第四章第五条指出“有效防范环境风险，切实维护环境安全。提高危险废物处置和管理水平……以含铬、铅、镉、汞、砷等重金属废物和生活垃圾焚烧飞灰、抗生素菌渣、高毒持久性废物等为重点开展专项整治。实施医疗废物焚烧设施提标改造工程。”

- 《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

该纲要第十六章指出“ 强力推进大气污染防治。坚定不移地落实国家大气污染防治行动计划和我省实施方案，坚持全面推进与重点突破相结合、总量削减与浓度控制相结合、综合治污与联防联控相结合，铁腕治理大气污染，确保空气质量明显好转。”

- 其他

国家环保总局在2004年5月下发的《关于严禁建设简易危险废物和医疗废物焚烧处置设施的紧急通知》中要求，《规划》内新建的焚烧设施等各类处置设施必须严格按照现行的技术标准和要求，采取高水平、高起点、稳妥可靠的技术和设备。相关技术要求和规范如下：

医疗废物集中处置技术规范（环法[2003]206 号）

医疗废物焚烧技术要求（GB19218-2003）

危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范（HJ/T176-2005）

危险废物集中焚烧处置工程技术规范（HJ/T177-2005）

医疗废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范（试行）（HJ516-2009）

医疗废物集中焚烧处置工程建设技术要求（试行）

## 2.3现行标准存在的主要问题

目前医疗废物焚烧处置机构的环境监督管理主要执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），上述标准均属于综合性排放标准，没有专门针对医疗废物焚烧制定的行业标准。

- 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）制定于2001年，标准中的大气污染物排放限值是基于本世纪初的技术水平制定，不利于进一步引导生产工艺及污染防治技术进步和经济增长优化，不利于倒逼医疗废物焚烧行业产业结构调整，也难以反映和适应新形势下污染物排放管理需求。随着国内外在焚烧和污染物排放控制技术方面的不断提高和进步，该标准已不适应现有的社会经济发展水平和环境形势。因此，应根据河北省医疗废物焚烧行业实际情况，结合河北省环境管理需求制定医疗废物焚烧行业污染控制标准。

- 《危险废物焚烧污染控制标准》中5.2规定了危险废物焚烧厂排放废水时，其水中污染物最高允许排放浓度按《污水综合排放标准》（GB8978）执行。GB8978中没有明确规定废水的污染控制项目和排放限值，在标准执行过程中造成不便。另外， GB8978中规定了69种水污染物控制项目，不利于选取医疗废物焚烧行业的特征污染物质，存在评价指标范围过广，针对性不强，操作性差的问题，且废水排放限值也已脱离现有社会经济发展水平和环境形势的需求。

（3）该标准中引用的分析方法落后，缺少新“技术”的运用和高灵敏度高分辨率的“新标准”的引入，不适合目前的监测分析现状。

# 3指导思想和编制原则

## 3.1指导思想

（1）以科学发展观为指导，以实现经济、社会的可持续发展为目标，以国家环境保护相关法律、法规、规章、政策和规划为依据，通过制定和实施标准，促进环境效益、经济效益和社会效益的统一；

（2）有利于保护生活环境、生态环境和人体健康；

（3）有利于形成完整、协调的环境保护标准体系；

（4）与经济、技术发展水平和相关方的承受能力相适应，具有科学性和可实施性，促进环境质量改善；

（5）根据河北省的实际情况，参照采用国内、外相关标准、技术法规。

## 3.2 编制原则

（1）与国家相关法律法规和标准相衔接

标准的制订以《中华人民共和国环境保护法》及河北省环境保护相关法律、法规、政策和规章为依据。符合《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》、《环境标准管理办法》等的相关要求；与国家发布的《危险废物焚烧污染控制标准（GB18484-2001）》、《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》、《污水综合排放标准（GB8978-1996）》等相关标准相衔接；与行业技术政策、污染防治要求相适应；与相关的污染治理工程技术规范相匹配。

（2）科学性原则

本标准的制订注重科学性、先进性。在标准的制订过程中，认真总结以往医疗废物焚烧工程竣工环境保护验收的实践和经验，充分利用河北省各地区医疗废物焚烧处置的相关经验；参考和借鉴国内外医疗废物焚烧处置行业的相关标准和规范，运用较为成熟、科学有效的技术方法，提高标准的指导作用和实效性。

（3）可操作性原则

兼顾技术经济和实际操作的可行性，综合省内具有代表性的先进处置机构所能达到的污染治理水平，及国内外先进污染治理技术和管理水平，并结合人体健康风险分析、环境潜在危害分析等，贯彻医疗废物焚烧处置中对环境和人体健康的“安全、无害”的首要原则，制订该排放标准限值。明确控制范围、控制因子及监测手段，使新制定的标准适应新形势下的发展要求。

（4）兼顾性原则

目前，国家及河北省均未有针对医疗废物焚烧的行业排放标准。鉴于医疗废物焚烧行业的特殊性，选用广泛适用性指标和行业特征污染物指标作为控制指标。污染物排放控制要求与治理成本和技术水平兼顾，合理规定排放限值。

（5）控制主要污染物原则

从严控制的指标主要集中在二噁英等毒性大、对环境和人体危害严重的有毒污染物。这类污染物往往以颗粒物态存在，可通过对焚烧原料的进料控制和改进吸附剂注射工艺、强化烟尘净化措施等治理措施来实现控制主要和受关注的污染物的目的。

（6）全过程控制的原则。

标准制定过程中综合考虑企业规范操作、规范化管理、清洁生产措施和末端治理技术等多重条件下所能达到的排放水平，并以此为基础制订污染物的排放限值。

# 4行业产排污情况及污染控制技术分析

## 4.1行业主要生产工艺及产污分析

河北省大部分医疗废物焚烧机构采用连续热解焚烧炉。
连续热解焚烧处理系统主要包括医疗废物进料系统、焚烧系统、烟气净化系统、残渣处理系统及其他辅助系统。其工艺流程简要叙述如下：
（1）进料系统
医疗废物装在医疗废物专用周转箱内，由医疗废物专用运输车运入医疗废物处置中心厂区，周转箱用叉车送到自动进料系统前。通过提升电梯将周转箱送至加料层，通过倾翻装置把周转箱卡在特殊装置后倾倒医废到料仓内，避免人工接触医废。进料口上方设吸气罩，提升机的密封罩上部和吸气罩相连，一次鼓风机从吸气罩内吸风，避免上料时有害气体外溢，收集后的气体通过一次风机送入焚烧系统作为助燃空气。密封罩设加料门及检修门。
（2）焚烧系统
该系统包括热解炉、二燃室、助燃设备、供风装置等。医疗废物、助燃空气及辅助燃料在炉内经过复杂的化学反应，使废物中的有害物质彻底分解。热解炉设一只点火燃烧器，二燃室设一只二次燃烧器，一燃室热解产生的可燃气体和烟气中燃烧不完全的有害气体在二燃室内继续燃烧并分解；二燃室还设有独特的供风装置，用来补充废物燃烧所需的氧气，使空气和可燃气体与有害气体充分混合并完全燃烧。
①热解炉
该炉有干燥段、热解段、燃烧段、燃烬段组成。医疗废物从顶部投入后开始被炉膛内底层废物热解产生的热量加热，加热到一定温度后开始分解，随着新物料的加入和灰渣的逐渐排出，早期进炉的废物先后经过加热、热分解和燃烬的过程，灰渣通过破渣机构不断排出，落入链式水封出渣机内自动排出。
②二燃室
二燃室设置的目的是使热解炉产生的烟气中可燃成分及未燃烬的有害物质完全燃烧并彻底分解。二燃室设置了燃烧器和独特的二次供风装置，以保证烟气在高温下同氧气充分接触，有充足的滞留时间。二燃室烟气出口设有热电偶，可及时反映炉内温度，随时调节燃烧器大小火，保证炉膛内温度在850℃以上，二燃室出口设置应急烟囱，当遇到突然停电的应急情况时控制阀门自动打开，烟气经烟囱自动排放，二燃室发生气爆时防爆门释放的烟气也经该烟囱排出，确保系统安全及焚烧车间内无因气爆产生的有害气体。
③助燃系统
助燃系统的作用是启炉和辅助炉膛升温。当系统点炉或者废物热值较低时，系统需要采用辅助燃料助燃来提高或者保证炉膛温度。
（3）烟气净化系统
根据《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）的要求及参考国内医废焚烧装置的成功运行经验，烟气净化采用碱液半干法脱酸（急冷）+石灰粉干法脱酸+喷活性炭粉末+袋式除尘器的组合工艺。主要处理设备包括喷雾吸收塔、石灰粉脱酸及喷活性炭粉、袋式除尘器、引风机及附属设备。
①喷雾吸收塔（烟气急冷、碱液半干法脱酸）
喷雾吸收塔主要用于去除烟气中的酸性气态污染物，是半干法烟气净化系统的主要设备，烟气急冷措施与半干法脱酸工艺相结合，入口烟气温度500－600℃，出口烟气温度在200℃左右。烟气在200～500℃温度区间的停留时间小于1 秒。喷雾吸收塔采用喷氢氧化钙溶液的方式脱除烟气中的大部分酸性物质。
酸性气体的去除分两个阶段，第一阶段：烟气在塔内与石灰浆液雾滴混合，烟气中的酸性气体与液态的石灰发生化学反应；第二阶段：烟气的热量使浆液雾滴中的水分蒸发，浆液中石灰和反应生成物成为固态的颗粒物，这些颗粒物在塔的下部和后续的袋式除尘器内，再次与气态污染物发生化学反应，使总的污染物净化反应效率提高。
②石灰粉干法脱酸及喷活性炭粉吸附
石灰粉脱酸剂除酸：干粉脱酸剂采用氢氧化钙粉末和活性炭粉分别喷入袋式除尘器前烟气管道内，进一步脱除烟气中的酸性物质并去除大部分二恶英等有害物质。
活性炭吸附：在袋式除尘器之前的烟气管路上设有活性炭喷射反应器，活性炭用压缩空气输送，定量的向烟气中添加粉状活性炭，在低温（250℃）下二噁英类物质极易被活性炭吸附，活性炭喷入后在烟道中同烟气混合，进行初步吸附，混合后的烟气均匀进入袋式除尘器，活性炭颗粒被吸附到滤袋表面，在滤袋表面继续吸附有害物质，显著提高了二噁英类物质的去除率，同时活性炭对重金属类也有很好的吸附效果。
③布袋除尘器除尘
袋式除尘器相比其他除尘设备更具优势，特别适用于干法或者半干法脱酸工艺中，是去除烟气中其他有害物质的反应装置，是尾气处理的最关键设备。烟气进入袋式除尘器前必须保证烟气温度高于露点温度30℃以上，系统设有自动调温装置使除尘器进口烟气温度恒定在160－180℃左右，同时设有自动短路系统保护除尘器，防止进入除尘器的烟温过高或过低。洁净烟气经引风机排入大气。
（4）残渣处理系统
焚烧炉渣是指医疗废物焚烧后由焚烧炉下部排出的炉渣，当按照危险废物鉴别标准检测结果为非危险废物时，炉渣送生活垃圾填埋场卫生填埋处理。当检测结果为危险废物时，按危险废物处置要求，外送有资质的单位安全填埋处置。根据目前国内部分医疗废物焚烧处置中心的经验，焚烧炉渣检测分析结果多为非危险废物。
飞灰成分复杂且含有毒性成分、重金属等，收集下来的尘属于《国家危险废物名录》中规定的危险废物。
（5）焚烧烟气自动在线监测系统
选用烟尘在线连续监测系统，对烟尘、CO、O2、SO2、NOx排放浓度连续监测，测定的数据送到自控系统中。根据在线连续烟气检测仪检测的SO2结果，通过自控系统中对吸收塔喷洒Ca(OH)2给入量或浓度进行闭环控制。
（6）应急系统
医疗废物焚烧系统中最严重的异常事件是突然停电事故，设置应急烟囱，在停电事故时电磁阀同时打开，在储气罐压缩空气的作用下，气动阀自动打开，高温烟气由应急烟囱自动排放，确保焚烧系统安全。设置自动复位式安全泄爆口，在某些不可预料的特殊工况下（如严重误操作），当系统压力超过安全界限时，安全泄爆口自动卸压，保障系统设备的安全。
（7）自动化控制系统
为确保生产过程中安全稳定运行，提高控制和管理水平，根据工艺测控项目要求，对工艺操作所需的所有参数均引入自动控制系统，参与经济核算的计量仪表进行累积。

生产工艺及产污分析图见图4-1。

图注：G－废气，S－固废，W－废水，Ｚ－噪声

图4-1 生产工艺及产污分析图

## 4.2污染物控制措施

### 4.2.1焚烧炉大气污染物控制

（1）烟气控制措施

①烟气产生情况

焚烧炉产生的烟气主要污染物为烟尘、SO2、CO、HCl、氟化氢、氮氧化物、重金属以及微量的二噁英。

②烟气污染控制

焚烧炉多采用连续热解焚烧炉，其污染物治理措施为：“碱液半干法脱酸（急冷）+石灰粉干法脱酸+喷活性炭粉末+袋式除尘器”工艺，烟气急冷采用碱液喷淋，可吸收烟气中的酸性物质，同时避免二噁英的再合成，在烟气管道内喷射消石灰粉，与烟气中的酸性气态污染物进一步发生化学反应，由于急冷后烟气湿度较大，因此喷入石灰粉可以得到很好的脱酸效果。从烟气管道出来的烟气喷入活性炭粉以吸附二噁英、重金属微粒、粉尘，最后通过布袋除尘器除去颗粒物后完成烟气的净化，净化后烟气通过排气筒排放。

（2）恶臭控制措施

医疗废物会散发出恶臭气味，且带有有害细菌，在收集、运输过程中采用专用垃圾桶及专用运输车，保证其密封严格，不泄漏，并制定合理的行车路线和运输时间，避开行人的高峰期，随时检查专用设备的严密性和完好度，防止臭气逸出。垃圾进料设备及连接部件做到密封，防止灰尘和臭气外逸，焚烧炉鼓风机的吸风口设置于焚烧车间的垃圾料斗上方，将臭气抽走送入焚烧炉焚烧。焚烧炉、尾气净化系统及其烟道由引风机保持这些地方成为微负压，使烟尘和臭气不能外逸；另外在工作场所定期喷洒药物，控制产生异味；对散落垃圾则及时清理，避免污染。建立焚烧站厂区卫生制度，确保厂区内环境清洁，无恶臭气味。

（3）飞灰收集、处置过程中无组织排放控制措施

急冷吸收塔和袋式除尘器均有飞灰收集设备，出灰口与飞灰存储专用容器对接密闭好以后再出灰，并在排灰口附近设置增湿设施。出灰后密闭好专用容器，送入暂存间暂存，达到运输量后及时外运处置，禁止长时间堆放。运输过程中将盛装容器装入箱式医疗废物运输车内，确保不产生飞灰无组织排放。

（4）暂存库、消毒间室内臭气控制措施

医疗废物暂时贮存库房、清洗消毒间采用全封闭、微负压设计，并保证新风量。室内换出的空气采用管道送入医疗废物焚烧炉内焚烧处理。

### 4.2.2废水控制措施

生产过程中废水主要为急冷塔喷淋废液、循环冷却水弃水、地面冲洗水、车辆及周转箱消毒水和生活污水等。废水的主要污染物为pH、BOD、氨氮、总汞、总砷、总铅、总镉、总余氯等。

急冷塔喷淋液采用雾化装置自动控制，使水雾完全汽化，并全部被热烟气带走，不产生废水。余热锅炉及循环冷却系统使用软水，不排水。

地面冲洗废水：垃圾储藏间、飞灰暂存间、焚烧车间产生地面冲洗废水，在垃圾储藏间、飞灰暂存间、焚烧车间设置消毒池和排水管道，对产生的污水排入污水处理站处理。地面冲洗水经污水处理站处理后回用。

运输车辆、运灰车、周转箱等医疗废物转运装置的消毒冲洗均在喷淋消毒间进行，周转箱在ClO2溶液消毒池浸泡消毒，汽车喷洒ClO2消毒液，车轮在ClO2溶液沟槽消毒，消毒液不排放，定期补充损耗，不会产生含大量消毒剂的废水。

周转箱漂洗和车辆冲洗系统废水排入厂内污水处理站处理后回用。职工生活污水经化粪池预处理后主要污染物为COD、BOD、SS，进入污水处理站处理。

处置机构应设污水处理站处理生产废水和生活污水，处理后的废水回用。废水处理系统产生少量的污泥，经浓缩池浓缩和压滤机脱水后送入焚烧车间焚烧处理。

### 4.2.3噪声

该项目噪声源主要来自鼓风机、引风机、空压机等，这些设备均安装在车间内，对风机、空压机等噪声设备进行减振处理，风机选用低噪声风机，安装消音器，门窗进行密闭隔声处理，以降低噪声对周围的影响程度。

### 4.2.4固体废物

该行业固废主要来自以下几个方面：①热解炉底部排放炉渣；②急冷喷雾吸收塔底部排放飞灰；③布袋除尘器排放飞灰(含活性炭)；④污水处理产生污泥；⑤污水处理站活性炭过滤产生废活性炭；⑥职工生活垃圾。

根据《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005）中第7.6.2条的规定“焚烧产生的炉渣可送指定生活垃圾卫生填埋场填埋处置；焚烧飞灰、吸附二噁英和其他有害成分的活性炭等残余物应按照危险废物进行处置，应送危险废物填埋场进行安全填埋处置。”同时《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中第5.6.2条也提出“焚烧产生的炉渣可送生活垃圾填埋场填埋处置（经检测属于危险废物的除外）。”焚烧炉残渣在经检测为非危险废物时可以送生活垃圾卫生填埋场填埋，经检测为危险废物时连同其它危险废物，一并送有资质的危险废物填埋场做安全填埋处理。

除尘飞灰和急冷飞灰属于危险固废，采用专用包装袋包装好放入危废暂存间，后外运至有资质的危险废物处置机构处置。

污水处理站产生的少量污泥、废活性炭送焚烧炉焚烧处置。更换的滤袋、废弃的防护用品属于危险废物，与医疗废物一起送入焚烧炉焚烧处置。5国内外相关排放标准研究

## 5.1国内的相关排放标准

### 5.1.1 国家《危险废物焚烧污染控制标准》

表 5-1   危险废物焚烧炉大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值 （mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤300(kg/h) | 300-2500(kg/h) | ≥2500(kg/h) |
| 1 | 烟气黑度 | 林格曼1级 |  |  |
| 2 | 烟尘 | 100 | 80 | 65 |
| 3 | 一氧化碳 | 100 | 80 | 80 |
| 4 | 二氧化硫 | 400 | 300 | 200 |
| 5 | 氟化氢 | 9.0 | 7.0 | 5.0 |
| 6 | 氯化氢 | 100 | 70 | 60 |
| 7 | 氮氧化物（以NO2计） | 500 |  |  |
| 8 | 汞及其化合物（以Hg计） | 0.1 |  |  |
| 9 | 镉及其化合物（以Cd计） | 0.1 |  |  |
| 10 | 砷、镍及其化合物（以As+Ni计） | 1.0 |  |  |
| 11 | 铅及其化合物（以Pb计） | 1.0 |  |  |
| 12 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计） | 4.0 |  |  |
| 13 | 二噁英类 | 0.5 TEQng/m3 |  |  |

### 5.1.2北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》

表 5-2   北京危险废物焚烧大气污染物排放限值a

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值含义 | 最高允许排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | mg/m3 | 小时均值 | 30 |
| 2 | 烟气黑度 | 林格曼，级 | 测定值b | 1 |
| 3 | 烟气不透光率 | % |  | 10 |
| 4 | 一氧化碳 | mg/m3 | 小时均值 | 55 |
| 5 | 氮氧化物 | mg/m3 | 小时均值 | 500 |
| 6 | 二氧化硫 | mg/m3 | 小时均值 | 200 |
| 7 | 氯化氢 | mg/m3 | 小时均值 | 60 |
| 8 | 氟化氢 | mg/m3 | 小时均值 | 4.0 |
| 9 | 汞及其化合物（以Hg计） | mg/m3 | 测定均值 | 0.1 |
| 10 | 镉及其化合物（以Cd计） | mg/m3 | 测定均值 | 0.1 |
| 11 | 砷、镍及其化合物（以As+Ni计）c | mg/m3 | 测定均值 | 1.0 |
| 12 | 铅及其化合物（以Pb计） | mg/m3 | 测定均值 | 1.0 |
| 13 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计）d | mg/m3 | 测定均值 | 4.0 |
| 14 | 二噁英类 | ng TEQ/m3 | 测定均值 | 0.1 |
| a本表规定的各项标准限值，均以标准状态下含11%O2的干烟气为参考值换算。 b在任何1小时内，烟气黑度超过林格曼1级的累计时间不得超过5分钟。 c指砷和镍的总量。 d指铬、锡、锑、铜和锰的总量。 |  |  |  |  |

### 5.1.3上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》

表 5-3   上海危险废物焚烧大气污染物排放限值

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值含义a | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | mg/m3 | 测定均值 | 20 |
| 2 | 一氧化碳 | mg/m3 | 小时均值 | 50 |
| 3 | 氮氧化物 | mg/m3 | 小时均值 | 400 |
|  |  |  | 日均值 | 250 |
| 4 | 二氧化硫 | mg/m3 | 小时均值 | 100 |
|  |  |  | 日均值 | 50 |
| 5 | 氯化氢 | mg/m3 | 小时均值 | 50 |
|  |  |  | 日均值 | 10 |
| 6 | 氟化氢 | mg/m3 | 小时均值 | 2 |
| 7 | 汞及其化合物（以Hg计） | mg/m3 | 测定均值 | 0.05 |
| 8 | 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | mg/m3 | 测定均值 | 0.05 |
| 9 | 砷、镍及其化合物（以As+Ni计）c | mg/m3 | 测定均值 | 0.5 |
| 10 | 铅及其化合物（以Pb计） | mg/m3 | 测定均值 | 0.5 |
| 11 | 铬、锡、锑、铜、锰、钒及其化合物（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计）d | mg/m3 | 测定均值 | 1.0 |
| 12 | 二噁英类 | ng TEQ/m3 | 测定均值 | 0.1 |
| a手工监测时，表中的小时均值为测定均值。 |  |  |  |  |

## 5.2国外的相关排放标准

### 5.2.1 欧盟 2000/76/EC 焚烧导则

欧盟2000/76/EC焚烧导则中未对不同类型的废弃物焚烧规定不同的大气污染物排放标准限值，但给出了废物在工业和能源燃烧设备共焚烧处置时的大气污染物排放标准限值，如表5-4所示。

表5-4  焚烧装置大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（日均值 mg/Nm3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 10 |
| 2 | 氮氧化物 (NOx ) | 200/400 |
| 3 | 二氧化硫 (SO2 ) | 50 |
| 4 | 氯化氢(HCl) | 10 |
| 5 | 氟化氢（HF） | 1 |
| 6 | 汞(Hg) | - |
| 7 | 铅(Pb)+Sb+As+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | - |
| 8 | 镉(Cd)+ Tl | - |
| 9 | 一氧化碳 (CO) | 50 |
| 10 | 二噁英类（ngTEQ/m3 ） | 0.1 （6-8小时采样值） |

注：1）本表规定的各项标准限值，均以标准状态下含11% O2的干烟气为参考值换算。

2）本表规定的各项标准限值，包括危险废物及危险废物焚烧热量贡献率在40% 以上的共焚烧装置，及未分类的混合市政垃圾共焚烧装置。

### 5.2.2 美国医疗废物焚烧大气污染排放标准

表5-5 美国医疗废物焚烧大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 排放限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 |
| 1 | 颗粒物 | 18.3 | 21.7 | 66.4 |
| 2 | 氯化氢 | 5.1 | 7.7 | 15 |
| 3 | 二氧化硫 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 4 | 氮氧化物 | 130 | 67 | 67 |
| 5 | 汞(Hg) | 1.3 | 3.5 | 14 |
| 6 | 镉(Cd) | 0.13 | 9.8 | 17 |
| 7 | 铅(Pb) | 0.69 | 18 | 310 |
| 8 | 一氧化碳 (CO) | 11 | 1.8 | 20 |
| 9 | 二噁英类（ngTEQ/m3 ） | 0.035 | 0.014 | 0.013 |
| 10 | 透光率 | 6% |  |  |

注：大型 焚烧能力大于450kg/h，中型180-450kg/h之间，小型小于180kg/h，7%含氧量

### 5.2.3 日本焚烧排放标准

表5-6  日本国家及部分地区焚烧排放标准

| 污染物 | 日本标准 | 东京都中央区 | 大阪市舞渊 | 千叶县柏市 | 京都府长谷山 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物(mg/m3) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HCl(mg/m3) | 700 | 16 | 24 | 16 | 65 |
| SO2(mg/m3) | 因地域而异 | 29 | 29 | 29 | 71 |
| NOx(mg/m3) | 513 | 102 | 61 | 61 | 61 |
| CO(mg/m3) | - | 38 | - | - | 38 |
| Hg(mg/m3) | - | 0.05 | - | 0.03 | - |
| 二噁英（TEQng/m3） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |

注：1）本表规定的各项标准限值，均以标准状态下含11% O2的干烟气为参考值换算。

# 6标准主要技术内容

## 6.1标准适用范围

本标准适用于现有医疗废物焚烧设施产生污染物的排放管理，以及医疗废物焚烧设施建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其建成后的污染物排放管理。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为：新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定执行。

## 6.2术语和定义

本节为对执行本标准制定的专门的术语和对容易引起歧义的名词进行的定义。本标准采用的术语和定义包括：医疗废物、焚烧炉、焚烧量、热灼减率、焚烧炉温度、烟气停留时间、二噁英类、二噁英类毒性当量、标准状态、现有医疗废物焚烧设施、新建医疗废物焚烧设施、测定均值、小时均值。

（1）关于术语中“医疗废物”定义的说明

本标准在制定时采用了《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005）中“医疗废物”的定义。

（2）关于术语中“焚烧炉”定义的说明

本标准在制定时采用了北京市地方标准《危险废物焚烧大气污染物排放标准》（DB11/503-2007）中“焚烧炉”的定义。

（3）关于术语中“焚烧量”、“热灼减率”、“二噁英类毒性当量”、“标准状态”、“现有医疗废物焚烧设施”、“新建医疗废物焚烧设施”、“测定均值”、“小时均值”定义的说明

本标准在制定时采用了上海市地方标准《危险废物焚烧大气污染物排放标准》（DB31/767-2013）中“焚烧量”、“热灼减率”、“二噁英类毒性当量”、“标准状态”、“现有医疗废物焚烧设施”、“新建医疗废物焚烧设施”、“测定均值”、“小时均值”的定义。

（5）关于术语中“焚烧炉温度”、“烟气停留时间”、“二噁英类”定义的说明

本标准在制定时采用了《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中“焚烧炉温度”、“烟气停留时间”、“二噁英类”的定义。

## 6.3技术与运行要求

### 6.3.1 医疗废物的要求

医疗废物焚烧烟气中的污染物特性与焚烧物的性质密切相关，对不同的医疗废物进行合理的配伍燃烧，有利于提高燃烧效率和减少焚烧污染物的产生，因此本条款对焚烧物提出了以下技术要求：

（1）医疗废物焚烧厂接收并处置经分类收集的医疗废物，手术或尸检后能辨认的人体组织、器官及死胎宜送火葬场焚烧处理。

（2） 不宜在医疗废物焚烧炉焚烧处置的医疗废物包括放射性废弃物、高压容器、废弃的细胞毒性药品、剧毒物品、易燃易爆物品、重金属（如铅、镉、汞等）含量高的医疗废物等。

（3）焚烧医疗废物时，应根据所收集各类医疗废物的特征，同时在考虑相容性的基础上对所需焚烧的医疗废物进行配伍，以使其热值、主要有机有害组份含量、有机氯含量、重金属含量、硫含量和水分、灰分满足焚烧处置设施的设计要求，保证入炉焚烧废物理化性能的稳定性。

### 6.3.2 医疗废物的贮存

本条列出了医疗废物贮存中必须遵守的一些技术规范及从防止二次污染和消防的角度提出的一些要求：

（1）医疗废物的贮存必须符合GB18597 的技术要求，还应满足医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范HJ/T177 的相关要求。

（2）医疗废物的贮存场所的建设应考虑焚烧残渣和焚烧飞灰的暂存。

（3）医疗废物贮存场所与焚烧设施的防护应符合消防要求。

### 6.3.3焚烧炉的技术指标

参照国家标准和相关规范制定了对焚烧设施配置的主要技术要求。第1条从确保焚烧效率和相应的工艺参数的角度编写。第2条是要求焚烧设施配有尾气净化和应急处置设施，以确保各类污染物不会以气态形式外泄对环境造成二次污染。第3条焚烧设施必须配置点火燃烧器和辅助燃烧器。第4条规定了焚烧炉排气筒要求，本标准去掉了现行标准中对排气筒高度的具体要求，改为宏观规定，与正在修订中的GB18484保持一致，因此，焚烧炉排气筒只要满足国家相关要求并能够达标排放，排气筒高度可根据环境影响评价确定。第5条是按照《医疗废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范》（试行）（HJ516-2009）5.6.5的要求，从考虑充分利用设施本身的烟气扩散稀释能力从而确保落地浓度达标的角度制定。第6条、第7条规定了监测设施方面的要求。

- 焚烧炉的技术性能要求见表6-1。

表6-1  焚烧炉的技术性能指标

| 废物类型 | 焚烧炉温度(℃) | 烟气停留时间(s) | 烟气含氧量(干气) | 燃烧效率(%) | 焚毁去除率(%) | 焚烧残渣的热灼减率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | ≥850 | ≥2.0 | 6%～10% | ≥99.9 | ≥99.99 | <5 |

（2）医疗废物焚烧炉必须配有尾气净化系统、报警系统和应急装置。

（3）焚烧设施应配置点火燃烧器和辅助燃烧器。配置的点火燃烧器和辅助燃烧器应能满足炉温控制的要求，且具有良好的负荷调节性能和较高的燃烧效率。

（4）医疗废物焚烧炉排气筒高度应根据环境影响评价确定。

（5）医疗废物焚烧设施如有多个排气源，应集中到一个排气筒排放或采用多筒集合式排放。

（6）医疗废物焚烧炉排气筒应按GB/T 16157要求，设置永久性采样孔，并安装用于采样和测量的设施；同时，能满足二噁英类采样及在线比对等监测工作的要求。

（7）焚烧设施应安装运行工况参数及烟气排放连续监测系统。

### 6.3.4焚烧设施的运行要求

现行标准中没有关于运行要求的相关内容，考虑到该部分内容在推进医疗废物焚烧污染控制方面的重要意义，增加了运行管理方面与污染控制相关的关键内容，以便于该标准的有效实施，相关内容涉及防止有害气体逸出、保障工况稳定、工况不稳定时的处理措施、运行记录、固废管理等要求。

第1条为了避免有害气体逸出而规定的。第2条是确保焚烧炉在启动和焚烧物热值不足以炉膛充分燃烧的时段可以通过辅助燃烧器保证燃烧充分。第3-5 条主要是针对焚烧炉开停炉期间及工况不稳定、燃烧不完全时，污染物（特别是二噁英类）排放量具有急剧上升趋势的情况制定的，目的是确保医疗废物的充分燃烧和减少开停炉次数从而控制焚烧污染物的产生及排放量。第6条主要是建立起完善的运行记录和报备体系。第7条针对炉渣和飞灰的收集、管理和处置制定的。

通过上述规定，使医疗废物焚烧处置设施在运行管理所涉及的核心内容方面更加完善。

（1）焚烧设施应能连续运行，运行过程中必须保证系统处于负压状态，且在线运行工况监测数据应符合4.3.1 条中相关指标的要求。

（2） 应保持焚烧设施燃烧工况稳定，通过燃烧工艺参数监控和助燃器助燃等方式确保焚烧炉炉膛温度符合4.3.1 条的要求。

（3） 焚烧设施再启动时，应先将炉内温度升至4.3.1 条规定的温度后开始投加废物，自开始投加废物开始，焚烧设施应在4h内达到本标准排放限值的要求。

（4） 在关闭焚烧系统时，自停止投加废物开始，控制温度满足4.3.1 条要求，在3h 内继续鼓风将炉内垃圾燃尽。

（5） 焚烧炉在运行过程中发生故障，应及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复，则应立即停止投加医疗废物，按照程序关闭系统。

（6） 焚烧设施运行期间，应建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括处置医疗废物的种类和数量、焚烧炉工艺控制参数、活性炭使用量、环境监测数据等，运行情况记录应按照环境保护管理台账相关的法规要求执行。

（7）焚烧处置过程产生的底渣、飞灰、焚烧过程废气处理产生废活性炭、滤饼等属于危险废物，应送有资质的危险废物填埋场进行安全填埋处置。

（8） 本标准未做规定的运行要求应符合GB18484 等国家标准和相关技术规范的规定。

## 6.4污染物排放控制要求

污染物控制项目的选择依据：我国法规限制排放的污染物；医疗废物焚烧行业产生的特征污染物；能够开展实验室分析，且分析测定方法成熟、可靠；经过一定努力可以控制的污染物。

### 6.4.1污染物控制项目选择

6.4.1.1烟气控制项目

医疗废物焚烧过程的本质是可燃物的高温氧化。这类物质焚烧产生的烟气中污染物的组份与城市生活垃圾焚烧烟气相似，排放的烟气量相对较小；由于医疗废物中存在不同种类和数量的金属成分，因此应关注烟气中重金属的排放；由于某些废物中氯含量较高，因此也应关注氯代烃和二噁英等的排放情况。

综合考虑了国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》（DB11/503-2007）以及上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》（DB31/767-2013），同时结合医疗废物焚烧行业产生的特征污染物，确定了“烟气黑度、烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物、二噁英类”共13项控制项目。

6.4.1.2废水控制项目

根据《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)中7.2.2.3条“焚烧厂的生产废水、生活污水经处理后宜优先考虑循环再利用，废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求”，结合河北省内现有医疗废物处置机构废水排放现状（表2-1），本标准规定产生的废水全部回用不外排。

6.4.1.3厂界噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中规定的排放限值。

### 6.4.2焚烧设施排放烟气中污染物排放限值确定

6.4.2.1 基于最佳技术的排放限值确定

本标准对河北省8家医疗焚烧处置机构的验收监测报告、排污许可证报告、本次现场监测报告共计27份进行了数据统计，并和国内外相关标准进行了对比分析，确定本标准排放限值。

（1）NOx 控制技术及排放限值

NO 排放的控制途径主要是低氮燃烧和烟气还原脱硝。发达国家焚烧系统的NOx 控制主要是通过烟气脱硝来进行的，而国内目前还没有SCR 技术在焚烧烟气净化系统中应用，SNCR 的应用也很少。氮氧化物的燃烧控制在一定程度上会造成不完全燃烧产物的增加导致二噁英前驱物质数量的增加，而医疗废物焚烧所需的温度又要高于生活垃圾焚烧装置，通过低氮燃烧技术来控制NOx 的排放还需要进一步论证。试验表明，改进焚烧工艺，降低空气过剩系数，可减少或抑制NOx的产生量。根据监测数据，焚烧炉排气中NOx 浓度多在50-300mg/m3，因此超出500mg/m3排放限值的可能性很小。

目前河北省一年的废物焚烧量为2.8万吨左右，按现有国家标准500mg/m3 的控制标准估算，达标情况下NOX 最大排放量为126吨左右；本次标准中NOx限值取与欧盟、香港的半小时平均浓度限值相同值 400 mg/m3， NOx 的削减量可达到每年25.2吨。该标准限值反映了国内目前的净化技术能力和经济能力，是比较合理的。同时与河北省其它行业地方标准氮氧化物排放限值类比，本标准建议值是合理的。

表6-2  NOx 排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx | 监测结果 | 〈400 | 〈500 |  |
|  |  | 占比（%） | 100 | 0 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 400 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | 500 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 500 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 400 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | 200 |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | 325 |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | 102 |  |

（2）SO2 控制技术及排放限值

SOX是含硫危险废物在燃烧过程中由硫的氧化产生的，主要由SO2组成，SO3的量通常不到总SOX的2-3%，因此本标准中确定SO2为控制项目。自《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）颁布以来，我国在SO2污染治理方面不断取得进步，在烟气脱硫方面不断取得新的进展。烟气中SO2的排放量主要取决于焚烧物中的还原硫含量，从技术角度出发，烟气净化系统中的酸性气体洗涤过程对SO2也有一定的去除作用。监测数据表明，88%河北省医疗废物处置机构焚烧烟气中SO2的浓度在100mg/m3以下，在加强烟气净化的前提下，本次编制过程中对焚烧炉SO2的排放限值设为100mg/m3。

表6-3  SO2 排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 监测结果 | 〈100 | 〈200 |  |
|  |  | 占比（%） | 88 | 100 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 100 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | ≤300kg/h 400 300-2500kg/h 200 ≧2500kg/h 200 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 200 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 100 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | 50 |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | 4.57 |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | 29 |  |

（3）CO 控制技术及排放限值

烟气中的CO 反映的是焚烧完全的程度，当燃烧充分时，二噁英的发生可能性下降，但对于复杂物料体系的废物焚烧而言，实现完全燃烧是一项挑战性的工作，国外的先进标准中一般设定CO半小时平均浓度100mg/m3 。同时，参考其他省市危险废物焚烧排放标准，本次标准确定CO浓度为小时平均浓度，取值50mg/m3。目前河北省43%以上的现有焚烧炉能够满足要求。

表6-4 CO 排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 监测结果 | 〈50 | 〈80 |  |
|  |  | 占比（%） | 43 | 100 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 50 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | ≤300kg/h 100 ≧2500kg/h 80 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 55 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 50 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | 100 |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | 21.6 |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | 38 |  |

（4）HCL、HF 控制技术及排放限值

通常情况下，医疗废物焚烧过程产生的原始HCl、HF 浓度通过半干法脱酸+脉冲袋式除尘器的脱酸方式基本可将HCl的排放浓度控制在50mg/m3以下，考虑到不同规模焚烧设施所配置的净化装置技术水平和管理水平上的客观差异，本次标准编制过程中对焚烧炉HCl的排放限值设为50mg/m3，现有的医疗废物焚烧炉排放的HCl浓度100%可控制在50mg/m3以下；HF 的排放限值确定为2.0mg/m3，现有的医疗废物焚烧炉排放的HF浓度71%可控制在2.0mg/m3以下。

表6-5 HCl 排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 监测结果 | 〈50 | 〉50 |  |
|  |  | 占比（%） | 100 | 0 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 50 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | ≤300kg/h 100 300-2500kg/h 50 ≧2500kg/h 60 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》 (DB11/503-2007) |  |  | 60 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》 (DB31/767-2013) |  |  | 50 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | 10 |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | 8.31 |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | 16 |  |

表6-6 HF 排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HF | 监测结果 | 〈2.0 | 〉2.0 |  |
|  |  | 占比（%） | 57 | 43 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 2.0 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | ≤300kg/h 9.0 300-2500kg/h 2.0 ≧2500kg/h 5.0 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》 (DB11/503-2007) |  |  | 4.0 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》 (DB31/767-2013) |  |  | 2.0 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | 2 |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | - |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | - |  |

（5）烟尘控制技术及排放限值

焚烧烟气颗粒物是指医疗废物焚烧过程中飞散出的颗粒状物质，其浓度、性质与焚烧废物的成分、焚烧炉类型、燃烧条件等有关。医疗废物焚烧烟尘是烟气成分中毒性最大的物质的集合。对于焚烧炉飞灰的成分分析表明，飞灰中不仅包括大量的Cl、S、P、F、Zn 和Pb，而且含有相当量的Mn、Cu、Cd、Hg 和As 等，且对于一些沸点相对较低的重金属如Cd、Pb、Zn、As、Hg而言，他们在飞灰中的富集程度比焚烧灰渣更高。同时，焚烧烟气中的二噁英类物质部分是以颗粒形态存在，所以控制烟气中颗粒物对于减少焚烧炉对环境空气的影响具有非常重要的意义。

根据现有各类除尘技术的除去效率以及实际的监测结果，袋式除尘器能较好地处理尘颗粒，有效除尘效率高达99%。袋式除尘器滤料的品质是决定焚烧烟气颗粒物净化效果和运行可靠性的关键。目前应用较多效果较好的滤料品种是聚四氟乙烯滤料、P84、PPS等，聚四氟乙烯滤料的性能最佳，但成本也很高。另外，建议采用干法除尘的一个重要原因是，飞灰中二噁英类有害物质在采用湿法除尘时会造成水的二次污染问题。设计运行良好的布袋除尘器可将焚烧烟气中颗粒物的排放浓度控制在10mg/m3以下。

考虑到焚烧设施所配置的净化装置配置和管理水平的差异，本次标准编制过程中确定焚烧炉颗粒物的排放限值设为20mg/m3。现有57%医疗废物焚烧炉排放的烟尘浓度可控制在20mg/m3以下。其余医疗废物焚烧炉通过采取相应措施，烟尘达到本标准确定的限值是可能的。

表6-7 烟尘排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 监测结果 | 〈20 | 〉20 |  |
|  |  | 占比（%） | 57 | 43 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 20 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准 (GB 18484-2001) |  |  | ≤300kg/h 100 300-2500kg/h 30 ≧2500kg/h 65 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》 (DB11/503-2007) |  |  | 30 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》 (DB31/767-2013) |  |  | 20 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | 30 |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | 18.3 |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | 10 |  |

（6）重金属控制技术及排放限值

医疗废物焚烧产生废气中挥发状态的重金属污染物, 部分在温度降低时可自行凝结成颗粒、在飞灰表面凝结或被吸附, 从而被布袋除尘器收集去除。因此, 医疗废物焚烧烟气净化系统的温度越低, 则重金属的净化效果越好。部分无法凝结及吸附了重金属的氯化物, 可利用其溶于水的特性, 经湿式洗气塔洗涤后从废气中吸收脱除。通常情况下，良好的颗粒物净化技术可以同时达到良好的重金属净化效果，当在布袋上游喷入活性炭时可进一步提高重金属净化效果。从全省医疗废物焚烧处置机构的监测数据可知，河北省医疗废物焚烧烟气中重金属的排放浓度总体很低，67%的处置机构可以满足目前欧盟汞及其化合物0.05mg/m3的排放限值，86%的处置机构可以满足铊和镉及其化合物0.05mg/m3的排放限值；100%的处置机构可以满足砷及其化合物0.05mg/m3的排放限值，100%的处置机构可以满足铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物2.0 mg/m3的排放限值，100%的医疗废物焚烧处置机构可满足铅及其化合物0.5mg/m3的排放限值。鉴于焚烧物每批次种类不同，焚烧过程中产生的重金属污染物浓度会有所变化，同时参考国家和其他省市排放标准，确定本标准的排放限值。

表6-8   汞及其化合物排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞及其化合物(以Hg计) | 监测结果 | 〈0.05 | 〈0.1 |  |
|  |  | 占比（%） | 67 | 100 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 0.05 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | 0.1 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 0.1 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | 0.1 |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | 0.0013 |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | 0.05 |  |

表6-9   镉、铊及其化合物排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计) | 监测结果 | 〈0.05 | 〈0.1 |  |
|  |  | 占比（%） | 86 | 100 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 0.05 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | 0.1 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 0.1 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | 0.1 |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | 0.00013 |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | - |  |

表6-10  砷及其化合物排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷及其化合物(以As计) | 监测结果 | 〈0.05 | 〈1.0 |  |
|  |  | 占比（%） | 100 | 100 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 0.05 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | 砷、镍 1.0 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 砷、镍 1.0 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 砷、镍 0.5 |  |
| 备注：由现行标准“砷、镍及其化合物”改为“砷及其化合物”，考虑到砷和镍及其化合物的挥发特性不同、毒性不同、监测分析方法不同，因此分别进行监测，排放限值为0.05mg/m3。 |  |  |  |  |  |

表6-11 铅及其化合物排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅及其化合物(以Pb计) | 监测结果 | 〈0.5 | 〈1.0 |  |
|  |  | 占比（%） | 100 | 100 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 0.5 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | 1.0 |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 1.0 |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 0.5 |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | - |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | 0.00069 |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | - |  |

表6-12   铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物

排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物 (以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni计) | 监测结果 | 〈2.0 | 〈4.0 |  |
|  |  | 占比（%） | 100 | 100 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  | 2.0 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | 4.0（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计） |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 4.0（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计） |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 1.0（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+V计） |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | - |  |
| 6 | 美国新建（大型） |  |  | - |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | - |  |

（7）二噁英控制技术及排放限值

在医疗废物焚烧过程中, 医疗废物中的含氯有机化合物如氯乙烯、氯苯、五氯苯酚等物质, 适宜温度时在氯化铁和氯化铜的催化作用下与O2、HCl反应, 通过分子重排、自由基综合、脱氯等过程生成二噁英类物质( PCDD、PCDF) 。二噁英类物质的控制措施应包括以下几个方面:(a)控制烟气在炉膛内的停留时间和温度, 使医疗废物充分燃烧；(b) 控制进入除尘器入口的温度低于200℃, 防止再合成； (c)采用活性炭+布袋净化除去二噁英类物质。国外发达国家的经验表明，当采用活性炭喷射净化工艺时，高效的颗粒物净化系统是保证排放烟气中二噁英浓度低于0.1TEQng/m3的必要条件。欧洲颁布了欧洲指令，明确二噁英类的排放限值为0.1TEQng/m3。日本、香港等地的标准也为0.1TEQng/m3。根据我国现行的危险废物焚烧污染控制标准，我国的二噁英类控制标准为0.5TEQng/m3，考虑到我国的履约要求和中国国情，本标准确定排放限值为与发达国家同水平的0.1TEQng/m3。

表6-13   二噁英类排放限值确定依据

单位：mg/m3

|  | 控制项目 | 数据统计（本研究） |  |  |  | 建 议 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二噁英类（ngTEQ/m3） | 监测结果 | 〈0.1 |  | 〈0.5 |  |
|  |  | 占比（%） | 20 |  | 100 |  |
| 其它相关标准 |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 2 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) |  |  | 0.5 |  |  |
| 3 | 北京市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB11/503-2007) |  |  | 0.1 |  |  |
| 4 | 上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31/767-2013) |  |  | 0.1 |  |  |
| 5 | 欧盟 |  |  | - |  |  |
| 6 | 美国新建 （大型） |  |  | - |  |  |
| 7 | 日本（东京） |  |  | - |  |  |

6.4.2.2河北省其它行业地方标准大气污染物排放限值对比

本标准与河北省其它行业地方标准大气污染物排放限值的对比情况见表6-14。

表6-14 河北省其它行业地方标准大气污染物排放限值

| 行业地方标准 | 一氧化碳mg/m3 | 烟尘 mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | 烟气黑度（级） | 氯化氢 mg/m3 | 氟化物 mg/m3 | 锡及其化合物mg/m3 | 汞及其化 合物mg/m3 | 二噁英ng-TEQ/ m3 | 非甲烷总烃mg/m3 | 甲苯与二甲苯合计mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源一氧化碳排放标准DB 13/487-2002 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石家庄市锅炉大气污染物排放标准DB1 3/841- 2007 | - | 燃煤锅炉：50-100 燃油锅炉：50-150 燃气锅炉：50 mg/m3 电站锅炉：50-200 | 燃煤锅炉：400-900 燃油锅炉：400-900 燃气锅炉：100 电站锅炉：400-1200 | 燃煤锅炉： 650 燃油锅炉：400 燃气锅炉：400 电站锅炉：80-1500 | 1级 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平板玻璃工业大气污染物排放标准DB 13/ 2168—2015 | - | 20-30 | 250 | 500-600 | 1级 | 30 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 水泥工业大气污染物排放标准 DB 13/ 2167—2015 | - | 10-30 | 50-600 | 260-400 | - | - | 3-5 | - | 0.05 | - | - | - |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准 DB 13/ 2209—2015 | - | 10-30 | 35-300 | 50-300 | 1级 | - | - | - | 0.03-0.05 | - | - | - |
| 钢铁工业大气污染物排放标准 DB 13/ 2169—2015 | - | 15-100 | 80-180 | 300-400 | - | 15-30 | 氟化物：4-5 | - | - | 0.5 | - | - |
| 燃煤锅炉氮氧化物排放标准 DB 13/ 2170—2015 | - | - | - | 现有：380 新建：200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB 13/ 2322—2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-100 | 15-40 |

6.4.2.3 大气污染物排放限值汇总

基于该最佳控制技术所设定的大气污染物排放限值汇总于表6-15。

表6-15焚烧设施排放烟气中污染物排放限值

单位：mg/m3（二噁英类、烟气黑度除外）

| 序号 | 控制项目 | 排放限值 | 数值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 林格曼1级 | 测定值 |
| 2 | 烟尘 | 20 | 测定均值 |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 50 | 小时均值 |
| 4 | 二氧化硫（SO2） | 100 | 小时均值 |
| 5 | 氮氧化物（以NO2计） | 400 | 小时均值 |
| 6 | 氯化氢（HCl） | 50 | 小时均值 |
| 7 | 氟化氢(HF) | 2.0 | 小时均值 |
| 8 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.05 | 测定均值 |
| 9 | 镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计) | 0.05 | 测定均值 |
| 10 | 砷及其化合物(以As计) | 0.05 | 测定均值 |
| 11 | 铅及其化合物(以Pb计) | 0.5 | 测定均值 |
| 12 | 铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物 (以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni计) | 2.0 | 测定均值 |
| 13 | 二噁英类（ngTEQ/m3） | 0.1 | 测定均值 |

河北省8家采用高温焚烧（或热解焚烧）工艺的处置机构中大多采用了净化效率较高的半干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器除尘系统。从目前的达标情况来看，采用上述净化系统的总体排放情况较好，但采用简易除尘系统的焚烧排放情况不容乐观，其二噁英的排放超过目前国家标准的比率较高。这可能与此类设备中大多数的运行管理水平不高、燃烧条件控制不当，造成原始烟气中二噁英类物质的浓度较高，加之除尘效果也不理想，导致最后排放情况较差。除尘效果不理想的原因主要考虑除尘工艺不适合，焚烧飞灰的斯托克斯直径较细。

6.4.2.3标准的执行时段

考虑到河北省现有医疗废物焚烧设施的现状，现有医疗废物焚烧设施及本标准实施之日前已经办理环境保护行政审批在建尚未投产验收的项目，自本标准实施之日起至2017年12月31日(标准实施之日起往后顺延一年)止执行现行国家标准GB 18484，从2018年1月1日(标准实施之日起往后顺延一年)开始按本标准排放限值执行。

自本标准实施之日起，新建、改建、扩建项目按本标准排放限值执行。

对于现有污染源，考虑到历史现实因素及管理操作可行性的原因，在2017年12月31日前继续执行现行的国家标准。考虑给出设备技术改造升级的时间，配合相关规划的要求进行迁建或改建。而对于新污染源则从本标准实施之日起严格执行本标准制定的排放限值要求。

### 6.4.3废水排放控制要求

鉴于医疗废物焚烧机构产生的废水回用情况不尽相同，执行不同的回用标准。因不同的废水回用标准中，控制项目出入较大，若统一控制项目可造成控制项目针对性差和监测人员、监测费用的浪费。故废水排放仅要求全部回用，不外排，对控制项目和排放限值不作具体要求，控制项目和排放限值执行相应的回用标准。

6.4.3.2 标准的执行时段

考虑到河北省现有医疗废物焚烧机构的现状，现有医疗废物焚烧机构及本标准实施之日前已经办理环境保护行政审批在建尚未投产验收的项目，自本标准实施之日起至2018年1月1日(标准实施之日起往后顺延一年)止，现有医疗废物焚烧机构产生的废水根据环境保护行政主管部门对废水去向的具体要求执行相应的排放标准；自2018年1月1日起，现有医疗废物焚烧机构产生的废水要求全部回用，不外排。

自本标准实施之日起，新建、改建、扩建医疗废物焚烧机构产生的废水要求全部回用，不外排。

### 6.4.4噪声排放限值的确定

本标准厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中排放限值。

## 6.5污染物排放监测要求

### 6.5.1大气污染物监测要求

本条款参照国标和《环境监测管理办法》、《污染源自动监控管理办法》等现行污染源监测的相关条款制定，增加了对运行工况和排放烟气连续监测的要求。对重金属和二噁英的监测频率进行了规定，要求重金属类的监测频率不少于每半年一次，二噁英类的监测频率不少于每年一次。本条还对监测方法进行了规定。相比现行标准，对一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、重金属类和二噁英的监测方法都进行了补充和更新，不再拘泥于一种方法，扩充到现行有效的几种监测方法。

（1）焚烧设施排放废气的采样应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废气处理设施的，应在处理设施后监测。在污染物排放监测位置应设置永久性排污口标志。

（2）焚烧处置单位对焚烧设施运行状况进行在线监测的项目至少应包括炉膛（二次燃烧室）温度、出口烟气中氧含量，烟气排放和关键部位的视频监控画面等。

（3）焚烧线应设置独立的在线监测系统并至少应能监测以下指标：烟气流量、温度、压力、湿度、氧浓度、一氧化碳、烟尘、氯化氢（HCL）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）。

（4）新建和现有焚烧设施安装的污染物排放自动监控设备的运行维护，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》及河北省的有关规定执行。

（5）对医疗废物焚烧设施大气污染排放情况进行监测的频次、采样时间等应符合国家有关污染源监测技术规范的要求。除在线监测项目外，重金属类的监测频率不少于每年2 次，二噁英类的监测频率不少于每年1 次。

### 6.5.2废水污染物监测要求

（1）废水的采样点位设置在医疗焚烧机构废水处理设施的总排口处，在废水排放监测位置应设置永久性排污口标志。

（2）对医疗废物焚烧设施废水排放情况进行监测的频次、采样时间等应符合《水质 采样技术指导》(HJ 494) 、《地表水和污水环境监测技术规范》（HJ/T 91） 等国家有关要求。

### 6.5.3噪声污染物监测要求

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中排放限值。

### 6.5.4分析方法的确定

根据现有国家标准要求，监测分析方法见表6-17—6-18。

6-17 污染源废气监测分析方法

| 序号 |  | 控制项目 | 标准名称 |  | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 |  | HJ/T398 |
| 2 |  | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |  | GB/T16157 |
|  |  |  | 固定源废气监测技术规范 |  | HJ/T 397 |
| 3 |  | 一氧化碳 | 污染源监测 一氧化碳 定电位电解法 |  | 1） |
|  |  |  | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 |  | HJ/T 44 |
| 4 |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 |  | HJ/T 57 |
|  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 |  | HJ/T 56 |
|  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 |  | HJ 629 |
| 5 |  | 氮氧化物 | 固定污染源 氮氧化物 定电位电解法 |  | HJ 693 |
|  |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  | HJ/T43 |
|  |  |  | 固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法 |  | HJ692 |
| 6 |  | 氟化氢 | 大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法 |  | HJ/T67 |
|  |  |  | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行） |  | HJ 688 |
| 7 |  | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 |  | HJ 548 |
|  |  |  | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法（暂行） |  | HJ549 |
| 8 |  | 镉及其化合物 | 大气固定污染源 镉的测定火焰原子吸收分光光度法 |  | HJ/T 64.1 |
|  |  |  | 大气固定污染源镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 |  | HJ/T64.2 |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 |  | HJ657 |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |  | HJ777 |
| 9 |  | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） |  | HJ 543 |
|  |  |  | 污染源监测 原子荧光分光光度法 |  | 1） |
| 10 |  | 铊及其化合物 | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  | HJ657 |
| 11 | 镍及其化合物 |  | 大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T63.1 |  |
|  |  |  | 大气固定污染源镍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T63.2 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777 |  |
| 12 | 砷及其化合物 |  | 污染源监测 氢化物发生 原子荧光分光光度法 | 1) |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777 |  |
| 13 | 铅及其化合物 |  | 固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 685 |  |
|  |  |  | 固定污染源废气铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 539 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777 |  |
| 14 | 铬及其化合物 |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777 |  |
| 15 | 锡及其化合物 |  | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 65 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777 |  |
| 16 | 锑及其化合物 |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777 |  |
| 17 | 铜及其化合物 |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777 |  |
| 18 | 锰及其化合物 |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657 |  |
|  |  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777 |  |
| 19 | 二噁英类 |  | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法 | HJ 77.2 |  |
| 注：分析方法中未列出国标或地标的暂时采用下列方法，待国家标准方法或地方标准方法颁布后执行国家标准或地方标准： 1) 《空气和废气监测分析方法》（第四版），中国环境科学出版社，2003。 |  |  |  |  |  |

6-18 噪声监测分析方法

| 序号 | 控制项目 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348 |

# 7实施本标准的可行性分析和环境、社会效益分析

# 7.1实施本标准的技术、经济、管理可行性分析

根据河北省社会经济发展的实际情况，本标准将医疗废物焚烧大气污染物排放标准和废水排放标准均分为两个阶段，对于现有污染源，第一阶段按现有国家标准执行，第二阶段则提出了较为严格的控制要求。

第二阶段标准的大气污染物排放限值是基于国内外现有医疗废物焚烧烟气净化最佳实用技术而提出的，以提高颗粒物控制水平为抓手，加强对二噁英和重金属等危害性大的污染物的控制力度。现有的半干法脱酸、活性炭喷射加布袋除尘器的组合方式，在严格运行管理的情况下，可以实现达标，现有的监测数据也表明，配备该净化工艺的设施大多数情况下是能够达到新标准的要求的。

第二阶段标准的废水污染物排放控制是基于河北省内大多数的医疗废物处置机构产生的废水均回用，不外排。

经调查，目前我省共有12家医疗废物处置机构。其中衡水富泽医疗废弃物处理有限公司采用的是高温高压灭菌处理工艺，张家口市医疗废弃物处置中心采用的是干化学消毒处理工艺。邢台市嘉德恒信医疗废物处置有限公司、定州市冀环危险废物治理有限公司、保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司满城分公司、沧州市益康医疗废弃物集中处置有限公司沧东工业园分公司、邯郸市城宜医疗废物处理有限公司、唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司、廊坊市嘉德恒信医疗废物集中处置有限公司、石家庄市医疗废物处置中心、秦皇岛市抚宁县徐山口危险废物处理站采用的是热解焚烧工艺，目前这10家处置机构均配有急冷+半干法或干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘器+ 湿式洗涤处理设施，能够满足净化需求，无需大规模升级改造；这10家处置机构均设有污水处理站，产生的废水经处理后均回用，不外排。

为确保实现稳定达标的目标，有关企业还需在以下几方面采取措施：（1）在可能的情况下尽量不要集中焚烧高氯含量的废物，或在集中焚烧高氯含量的废物时特别注意急冷、活性炭喷射和布袋除尘设备的运行参数的控制。（2）提高焚烧线的运行管理水平，加强设备的检测维护。如对于喷射活性炭数量的问题，建议在增加烟气中CO浓度监测的前提下，当CO浓度较高时，应增大吸附剂的用量；加强对布袋除尘系统的检测，以防破袋运行。（3）针对二噁英浓度排放不稳定、浓度超标的情况，在布袋除尘器后，建议加装活性炭胶吸附塔，可有效去除二噁英浓度。

本标准的执行时段划分充分考虑到河北省对医疗废物控制规划要求，对于现有污染源，考虑到历史现实因素及管理操作可行性的原因，在过渡期间继续执行现行的国家标准。对于新污染源则从本标准实施之日起严格执行按实用净化技术制定的第二阶段的排放限值要求。标准的实施具有可操作性。

# 7.2实施本标准的环境、社会效益分析

该标准将为河北省医疗废物焚烧污染控制的规划、管理工作提供依据。本标准实施后，通过大气排放标准限值要求的收紧，废水全部回用不外排，将促进河北省医疗废物焚烧处理行业的技术升级，转型，整合和集中。通过对焚烧烟尘和有毒有害污染物排放标准要求的提高可促使该行业的相关企业通过新技术、新材料的应用加强焚烧线的日常运行管理，确保烟气净化系统可靠稳定的运行，从而减少有毒有害物质的排放，并对焚烧设施周围的环境起到积极改善的作用。

该标准的实施对进一步推进京津冀地区环保一体化进程和大气污染防治，促进河北省环境质量改善，保障公众的健康利益，贯彻落实科学发展观，实现河北省建设资源节约型、环境友好型城市的目标均具有重要的意义。