2012年第4季度国、省控污染源不达标企业名单

| 地市 | 详细名称 | 监测点名称 | 监测项目 | 浓度 | 排放标准 | 排放单位 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邯郸 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 13号机组 | 氮氧化物 | 813 | 650 | mg/m3 | 0.25 |
| 承德 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂 | 车间排口 | 六价铬 | 13.4 | 0.5 | mg/L | 26 |
|  |  | 总排口 | 氨氮 | 212 | 25 | mg/L | 7.5 |
|  | 河北承德露露股份有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 220 | 150 | mg/L | 0.47 |
|  |  | 总排口 | 氨氮 | 212 | 25 | mg/L | 7.5 |
|  | 承德信通首承矿业有限责任公司 | 260m2静电除尘器 | 二氧化硫 | 1311 | 650 | mg/m3 | 1.01 |
| 张家口 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 1号机组 | 氮氧化物 | 472 | 450 | mg/m3 | 0.049 |
|  |  | 2号机组 | 氮氧化物 | 467 | 450 | mg/m3 | 0.038 |
| 保定 | 大唐保定热电厂 | 10号机组 | 氮氧化物 | 733 | 650 | mg/m3 | 0.13 |
|  |  | 11号机组 | 氮氧化物 | 759 | 650 | mg/m3 | 0.17 |

2012年第4季度污水处理厂不达标企业名单

| 城市 | 详细名称 | 排入水体 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡水 | 武邑县污水处理厂（园区污水处理厂） | 滏阳河 | 化学需氧量 | 89.9 | 50 | mg/L | 0.8 |
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 10 | mg/L | 0.8 |
| 承德 | 丰宁满族自治县清源污水处理厂 | 潮河 | 粪大肠菌群数 | 2000 | 1000 | 个/L | 1 |
|  |  |  | 总氮 | 15.1 | 15 | mg/L | 0.01 |
|  | 宽城奥能环保有限公司 | 瀑河 | 总磷 | 0.547 | 0.5 | mg/L | 0.1 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 9000 | 1000 | 个/L | 8 |
|  | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 滦河 | 粪大肠菌群数 | 5000 | 1000 | 个/L | 4 |
|  | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 柳河 | 总磷 | 0.75 | 0.5 | mg/L | 0.5 |
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 10 | mg/L | 0.4 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 9000 | 1000 | 个/L | 8 |
|  | 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 伊逊河 | 总磷 | 1.39 | 0.5 | mg/L | 1.8 |
|  |  |  | 悬浮物 | 13 | 10 | mg/L | 0.3 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3000 | 1000 | 个/L | 2 |
|  | 兴隆县柳源污水处理厂 | 柳河 | 悬浮物 | 28 | 20 | mg/L | 0.4 |
|  | 平泉县排水管理处 | 瀑河 | 粪大肠菌群数 | 7000 | 1000 | 个/L | 6 |
|  | 隆化县污水处理厂 | 滦河 | 粪大肠菌群数 | 6000 | 1000 | 个/L | 5 |