2016年危险废物规范化管理督查考核不达标企业名单

| 序号 | 名称 | 不达标原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辛集市宏四海皮革有限公司 | 1.应急演练无总结材料，相关人员不熟悉应急防范措施。2.危险废物管理计划中危险废物转移情况“上年度贮存量”一栏数据填写错误。3.危险废物管理计划中对危废贮存、包装方式未描述。4.未向省厅申报蓝皮丝的产生量和去向。5.蓝皮丝向外转移未获得环保部门批准。6.2016年2月含铬污泥转移联单未填写转移日期。7.含铬皮丝接收单位（河北赢丰再生资源有限公司）无危险废物经营许可证。8.危险废物贮存库建于2014年，无环评手续。 |
| 2 | 河北东明皮革有限 公司 | 1.申报登记表中存在错误。2.危险废物管理计划中对危废贮存、包装方式未描述。3.危险废物管理计划中危险废物转移情况“上年度贮存量”一栏数据填写错误。4.2015年以来，蓝皮丝转移给中皮东明环境科技有限公司未获得环保部门批准。5.未针对危险废物突发环境事件开展应急演练。6.危险废物贮存库建于2014年，无环评手续。7.危险废物库有电焊操作，防火措施不完善。 |
| 3 | 辛集市北达皮业有限 公司 | 1.将危险废物含铬皮丝交给无危险废物经营许可证的单位处理。2.缺少应急演练内容、图片和总结，相关人员对管理要求不熟悉。 |
| 4 | 辛集市华达皮革有限公司 | 1.将危险废物含铬皮丝交给无危险废物经营许可证的单位处理。2.无应急预案，未组织应急演练，无培训内容，危废包装物未设置标识。 |
| 5 | 河北赢丰再生资源利用有限公司 | 1. 未取得危险废物经营许可证，接收处置含铬皮丝。2.未放置液体收集装置，未设置废水导排管道。 |
| 6 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 1.未按规定张贴危险废物污染防治责任信息。2.不符合贮存管理相关规定：危废贮存库地面有裂缝，未设置泄露液体收集装置。漆渣桶封闭不严，放置散乱；乳化液、废矿物油分区不明显。3.管理计划未及时重新备案。4. 申报登记不符合有关要求。5.未按规定组织应急演练。2016年未进行关于危废的演练。6.未按照要求如实记录台帐，产生台账未记录危废产生时间、转移时间等信息。 |
| 7 | 廊坊莱索思环境技术有限公司 | 1.贮存场所泄漏液体收集装置不满足标准要求。2.申报登记漏报废活性炭，未及时申报重大改变。3.应急预案缺少针对性，无涉及危险废物应急情况的内容。4.没有针对危险废物的应急预案演练。5.污泥贮存超过一年。6.部分贮存液态废物的容器有泄漏。7.监测、监控设施不完善，运行参数不达标。废气排放重金属未监测锡、锑，焚烧炉温度长期达不到控制标准要求的技术性能指标，监控终端关键参数显示不完善。8.对处置设施、监测设备和运行设备的运行检查不到位、不全面。9.对人员的培训主要针对危化品，缺少对危险废物相关法律法规及收集、运输、贮存、处置等方面的培训。10.危险废物经营记录簿和经营情况报告未达到环境保护部2009年第55号公告要求。 |
| 8 | 廊坊金汇利工业涂料有限公司 | 1.危险废物管理计划中废物处置方式描述有误。2.转移的危险废物未全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 |
| 9 | 定州市冀环危险废物治理有限公司 | 1.包装桶标签上数量为整批次数量，未单独称重。2.地面存在洒落现象。3.2015年有32桶计1.7吨未执行联单制度。4.运行台账涉嫌造假。5.危险废物非法处置。6.污染防治设施缺失（污水处理站污泥去向不明）。7.污染防治设施擅自停运。8.危险废物非法暂存。9.危废库内飞灰及焚烧残渣包装袋无危险废物标识。10.利用不具备储存医疗废物条件的8号暂存库藏匿医疗废物。 |