河北省燃煤发电机组2018年10月前大气污染物排放数据超标情况补充审核汇总表

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2月 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | #1 | 异常为零3小时： 2018-02-23 19:00至2018-02-23 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2018-02-23 19:00至2018-02-24 04:00 |  |
| 4月 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | #1 | 异常为零1小时： 2018-04-25 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-04-25 07:00至2018-04-25 13:00 |  |
| 6月 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | #1 | 异常为零1小时： 2018-06-28 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标14小时： 2018-06-14 16:00至2018-06-14 23:00、2018-06-28 07:00至2018-06-28 12:00 |  |

河北省燃煤发电机组2018年10月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-30 15:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-08 15:00、2018-10-08 16:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-14 02:00 |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标17小时： 2018-10-28 21:00、2018-10-28 22:00、2018-10-29 06:00至2018-10-29 20:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时: 2018-10-10 06:00 |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-16 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-16 23:00 |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-25 02:00、2018-10-25 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-25 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-02 13:00、2018-10-25 02:00、2018-10-25 03:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 8 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-26 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-26 13:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-10 16:00 异常为零值1小时： 2018-10-10 14:00 | 异常为零值2小时： 2018-10-10 13:00、2018-10-10 14:00 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-18 05:00至2018-10-18 07:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时: 2018-10-29 20:00 |  |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-10-31 18:00至2018-10-31 23:00 超标1倍以内1小时： 2018-10-22 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2018-10-31 18:00至2018-10-31 23:00、2018-10-21 12:00至2018-10-21 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-10-31 18:00至2018-10-31 23:00 |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-17 10:00至2018-10-17 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-10-17 10:00至2018-10-17 13:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-10-30 06:00至2018-10-30 09:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-30 11:00至2018-10-30 13:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-14 01:00至2018-10-14 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标17小时： 2018-10-01 01:00至2018-10-01 06:00、2018-10-01 08:00至2018-10-01 13:00、2018-10-01 15:00、2018-10-13 19:00至2018-10-13 22:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-16 08:00至2018-10-16 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-16 08:00、2018-10-16 09:00 |
| 18 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 超标一倍以内1小时： 2018-10-28 18:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-10-15 20:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-10-19 08:00至2018-10-19 11:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-12 15:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 21 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-09 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-10-09 22:00、2018-10-29 08:00至2018-10-29 10:00、2018-10-29 14:00、2018-10-29 15:00、2018-10-30 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-09 22:00、2018-10-29 20:00 |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-30 14:00、2018-10-31 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-31 00:00 |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-22 17:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 超标1倍以内1小时： 2018-10-18 20:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-21 00:00、2018-10-21 01:00 |  |  |
| 25 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-01 10:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-01 10:00 |
| 26 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-23 09:00至2018-10-23 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 27 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-16 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-10-26 22:00至2018-10-27 01:00、2018-10-29 22:00至2018-10-30 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时 2018-10-16 14:00 |
| 28 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2018-10-23 10:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-27 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-24 21:00至2018-10-24 23:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-10-24 22:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-27 00:00 |
| 29 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-07 08:00、2018-10-07 09:00 |
| 30 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 超标一倍以内1小时： 2018-10-06 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-26 17:00、2018-10-26 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-26 17:00、2018-10-26 18:00 |
| 31 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-26 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-10-06 09:00至2018-10-06 11:00、 2018-10-26 21:00 |
| 32 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-10-23 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 33 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018/10/31 2:00、2018-10-31 03:00 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时: 2018-10-03 07:00-09:00、2018-10-18 10:00-12:00 |  |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-22 08:00-10:00 |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标23小时： 2018-10-27 08:00-2018-10-27 10:00、 2018-10-27 12:00-2018-10-28 01:00、 2018-10-28 12:00-2018-10-28 15:00、 2018-10-28 17:00、2018-10-28 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-27 08:00 异常为零3小时： 2018-10-27 10:00、2018-10-27 13:00、 2018-10-28 18:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-18 07:00 | 异常为零2小时： 2018-10-18 07:00、2018-10-18 08:00 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-01 13:00、2018-10-19 06:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-19 09:00至2018-10-19 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 40 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-18 00:00、2018-10-18 01:00 超标一倍以内1小时： 2018-10-07 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-18 01:00 |
| 41 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-12 14:00至2018-10-12 16:00 |  |
| 42 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 零值4小时： 2018-10-31 20:00至2018-10-31 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-10-01 01:00、2018-10-31 19:00至2018-10-31 23:00 |  |
| 43 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-05 05:00、2018-10-05 06:00 |  |
| 44 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标21小时： 2018-10-15 12:00至2018-10-16 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标26小时： 2018-10-15 12:00至2018-10-16 08:00、 2018-10-27 06:00至2018-10-27 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标21小时： 2018-10-15 12:00至2018-10-16 08:00 |
| 45 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-10-17 00:00至2018-10-17 02:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 46 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-10-10 07:00至2018-10-10 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-10 07:00、2018-10-10 08:00 |
| 47 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-10-08 08:00、2018-10-08 09:00 |  |
| 48 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-22 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-10-22 23:00、 2018-10-30 07:00至2018-10-30 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-10-22 23:00 |

河北省燃煤发电机组2018年11月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-28 20:00至2018-11-28 22:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-09 16:00至2018-11-09 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-02 00:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-16 07:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-05 08:00、2018-11-27 19:00、2018-11-27 20:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-06 00:00、2018-11-15 07:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-01 03:00、2018-11-01 04:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-30 20:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-30 20:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-05 09:00至2018-11-05 11:00 | 超标1倍以内1小时： 2018-11-05 12:00 零值1小时： 2018-11-11 23:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-05 15:00、2018-11-05 16:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2018-11-01 00:00至2018-11-01 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2018-11-01 00:00至2018-11-01 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2018-11-01 00:00至2018-11-01 11:00 |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-11 06:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-11 06:00 |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  |  | 异常为零4小时： 2018-11-23 06:00、2018-11-23 16:00、2018-11-27 11:00、2018-11-27 12:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 13 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-05 06:00至2018-11-05 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-05 06:00、2018-11-05 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-05 06:00、2018-11-05 07:00 |
| 14 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-10 08:00至2018-11-10 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-10 09:00 |
| 15 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-14 00:00、2018-11-18 12:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-07 21:00 |
| 17 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 超标一倍以内2小时： 2018-11-10 12:00、2018-11-20 19:00 |  |  |
| 18 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2018-11-10 08:00至2018-11-10 15:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-11-27 10:00、2018-11-27 12:00至2018-11-27 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2018-11-27 08:00至2018-11-27 16:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 20 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-22 09:00至2018-11-22 11:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-11-12 07:00至2018-11-12 10:00 |  |
| 22 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-11-12 14:00至2018-11-12 16:00、2018-11-17 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2018-11-10 15:00至2018-11-10 23:00 |  |
| 23 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-30 22:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-18 17:00 |  |
| 25 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-20 23:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-01 09:00至2018-11-01 11:00 |  |
| 27 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时： 2018-11-08 00:00至2018-11-08 10:00 |  |
| 28 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-11-15 06:00、2018-11-15 07:00、2018-11-15 21:00、2018-11-26 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-15 21:00 |
| 29 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-03 18:00、2018-11-03 20:00 |  |
| 30 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-19 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-19 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-19 04:00 |
| 31 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-11-05 14:00 |  |
| 32 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-11-05 22:00至2018-11-06 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-06 21:00、2018-11-06 22:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 33 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-27 17:00 |
| 34 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-20 05:00 |  |
| 35 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 超标一倍以内2小时： 2018-11-07 02:00、2018-11-30 15:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-11 11:00 异常为零8小时： 2018-11-05 02:00至2018-11-05 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-11 11:00 |  |
| 36 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2018-11-11 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-06 12:00至2018-11-06 14:00 |  |
| 37 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-11-09 08:00至2018-11-09 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-09 08:00、2018-11-09 09:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 38 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-05 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-11-05 14:00至2018-11-05 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-05 14:00、2018-11-05 15:00 |
| 39 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-11-13 14:00、2018-11-16 22:00至2018-11-17 01:00、2018-11-25 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-11-25 21:00至2018-11-25 23:00、2018-11-29 21:00、2018-11-29 22:00 |  |
| 40 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2018-11-17 00:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-13 12:00、2018-11-14 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2018-11-13 12:00、2018-11-13 17:00至2018-11-13 19:00、2018-11-14 21:00至2018-11-15 00:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-11-13 17:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-11 15:00、2018-11-13 12:00 |
| 41 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-11-01 11:00至2018-11-01 16:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 42 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-02 11:00 |  |
| 43 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-20 20:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-20 20:00 |
| 44 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-09 00:00至2018-11-09 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-09 00:00 |
| 45 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 超标1倍以内2小时： 2018-11-13 07:00、2018-11-15 13:00 |  |
| 46 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-01 08:00、2018-11-01 09:00 |  |
| 47 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-27 11:00至2018-11-27 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-27 11:00 |
| 48 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 异常为零1小时： 2018-11-21 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-16 09:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 49 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 异常为零1小时： 2018-11-08 13:00 |  |  |
| 50 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-06 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-11-06 10:00至2018-11-06 13:00 超标一倍以内1小时： 2018-11-11 06:00 |  |
| 51 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2018-11-01 20:00 |
| 52 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-06 09:00、2018-11-06 10:00 |
| 53 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-11-02 07:00、2018-11-02 08:00 |  |
| 54 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-09 01:00、2018-11-29 08:00、2018-11-29 09:00 |  |
| 55 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-02 12:00 |  |
| 56 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 超标1倍以内1小时： 2018-11-07 10:00 |  |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 57 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-11-25 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-11-16 07:00至2018-11-16 10:00、2018-11-25 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018/11/25 10:00:00 |
| 58 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-11-07 08:00至2018-11-07 12:00 |  |
| 59 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 超标1倍以内1小时： 2018/11/8 10:00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-11-08 09:00至2018-11-08 12:00 |  |
| 60 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 | 异常为零值1小时： 2018/11/22 9:00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-11-08 06:00至2018/11/8 8:00、2018/11/22 9:00、2018-11-22 10:00 |  |
| 61 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 异常为零值1小时： 2018-11-01 00:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-11-04 19:00 |  |  |

河北省燃煤发电机组2018年12月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2018-12-28 17:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-15 09:00、2018-12-15 10:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-30 10:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-12-04 16:00至2018-12-04 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-12-04 16:00至2018-12-04 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-04 17:00、2018-12-07 13:00 |
| 4 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-04 10:00、2018-12-04 11:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2018-12-04 23:00至2018-12-05 03:00；2018-12-23 00:00、2018-12-23 01:00、2018-12-23 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-12-19 01:00至2018-12-19 02:00 2018-12-19 06:00至2018-12-19 07：00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-04 05:00、2018-12-05 12:00 |  |  |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-12-30 07:00至2018-12-30 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-30 07:00、2018-12-30 08:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1-#2 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2018/12/24 10:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2018-12-28 22:00至2018-12-29 07:00 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018/12/13 16:00 |  |  |
| 11 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018/12/17 23:00、2018/12/18 00:00、2018/12/21 08:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 12 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-12-07 23:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时 2018-12-12 15:00 |  |  |
| 14 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-14 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-14 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-14 14:00 |
| 15 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标 2小时： 2018-12-08 20:00、2018-12-15 00:00 零值2小时： 2018-12-28 10:00、2018-12-28 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标 17小时： 2018-12-08 20:00至2018-12-09 05:00、2018-12-28 10:00至2018-12-28 16:00 超标1倍以内 1小时： 2018-12-14 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标 2小时：2018-12-14 23:00、2018-12-15 00:00 |
| 16 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时：2018-12-15 21:00 |  |  |
| 17 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-16 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时： 2018-12-16 11:00、2018-12-23 06:00至2018-12-23 15:00、 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-16 11:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 18 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-12-01 02:00至2018-12-01 04:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 超标一倍以上1小时： 2018/12/25 9:00:00 | 超标一倍以上1小时： 2018/12/25 20:00:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标16小时： 2018-12-07 08:00至2018-12-07 23:00 超标一倍以内3小时： 2018-12-15 13:00、2018-12-19 22:00、2018-12-25 21:00 | 超标一倍以内1小时： 2018/12/25 9:00:00 |
| 20 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 超标一倍以内7小时： 2018-12-18 11:00、2018-12-19 19:00至2018-12-19 21:00、2018-12-21 14:00、2018-12-29 13:00、2018-12-29 17:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2018-12-08 08:00至2018-12-08 11:00、2018-12-28 06:00至 2018-12-28 09:00 |  |
| 22 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-12-04 08:00 至2018-12-04 11:00 |  |
| 23 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-16 08:00 |  |
| 24 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-12-29 01:00至2018-12-29 03:00、2018-12-29 19:00至2018-12-29 21:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-12-07 08:00至2018-12-07 11:00、2018-12-28 07:00至2018-12-28 9:00:00 |  |
| 26 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-12-09 18:00 |  |
| 27 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-06 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-06 07:00、2018-12-06 09:00 |  |
| 28 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时: 2018-12-28 07:00 |  |
| 29 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 超标1倍以内1小时： 2018-12-30 06:00 |  |  |
| 30 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-07 09:00、2018-12-27 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-12-06 12:00、2018-12-06 15:00、2018-12-07 07:00、2018-12-07 9:00、2018-12-07 10:00、2018-12-08 9:00 |  |
| 31 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-26 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-26 15:00、2018-12-26 16：00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-26 15:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 32 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-11 11:00 | 零值1小时： 2018-12-10 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-11 11:00 |
| 33 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-11 11:00 |
| 35 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标15小时： 2018-12-03 19:00至2018-12-04 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标15小时： 2018-12-03 19:00至2018-12-04 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标15小时： 2018-12-03 19:00至2018-12-04 09:00 |
| 36 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时； 2018-12-05 04:00、2018-12-05 05:00 |  |
| 37 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-12-4 9:00、2018-12-4 10:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-12-22 15:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 数据异常为零值6小时 2018/12/10 18:00至2018-12-10 20:00、2018-12-10 22:00、 2018-12-11 00:00、 2018-12-11 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时 2018-12-10 16:00、2018-12-10 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时 2018-12-10 16:00 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 数据异常为零2小时 2018-12-08 20:00、2018-12-08 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时 2018-12-08 16:00至2018-12-08 19:00 数据异常为零1小时 2018-12-08 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时 2018-12-08 16:00 |
| 41 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-12-28 05:00 |  |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-12-04 09:00至2018-12-04 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-28 12:00 |
| 43 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-19 11:00 |  |
| 44 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2018-12-13 14:00 | 超标一倍以内7小时： 2018-12-14 03:00至2018-12-14 09:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 45 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-12-04 09:00至2018-12-04 11:00 |  |
| 46 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-12-10 05:00 |  |