河北省燃煤发电机组2018年第四季度前不符合《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)排放限值的小时补充数汇总表

| 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 不符合超低限值的小时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 0 | 2018年12月28日-12月31日 |
| 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 10 | 2019年第一季度 |
| 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 21 | 2019年第二季度 |

河北省燃煤发电机组2018年第四季度不符合《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)排放限值的小时数汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 不符合超低限值的小时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 1 | 全季度 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2 | 全季度 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 12 | 全季度 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 1 | 全季度 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 19 | 全季度 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 3 | 全季度 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 3 | 全季度 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 8 | 全季度 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 5 | 全季度 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 4 | 全季度 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 1 | 全季度 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 0 | 全季度 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 3 | 全季度 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 1 | 全季度 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 0 | 全季度 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 0 | 全季度 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 1 | 全季度 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 0 | 全季度 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 0 | 全季度 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 22 | 全季度 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 6 | 全季度 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 4 | 全季度 |
| 23 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 4 | 全季度 |
| 24 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 0 | 全季度 |
| 25 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 3 | 全季度 |
| 26 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 16 | 全季度 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 7 | 全季度 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 0 | 全季度 |
| 29 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 3 | 全季度 |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 3 | 全季度 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 1 | 全季度 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 4 | 全季度 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 3 | 全季度 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 0 | 全季度 |
| 35 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 5 | 全季度 |
| 36 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2 | 全季度 |
| 37 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 10 | 全季度 |
| 38 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 1 | 全季度 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 不符合超低限值的小时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 3 | 全季度 |
| 40 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 27 | 全季度 |
| 41 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 10 | 全季度 |
| 42 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 24 | 全季度 |
| 43 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 24 | 全季度 |
| 44 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 23 | 全季度 |
| 45 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 11 | 全季度 |
| 46 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 17 | 全季度 |
| 47 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 0 | 全季度 |
| 48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 7 | 全季度 |
| 49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 6 | 全季度 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 4 | 全季度 |
| 51 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 0 | 全季度 |
| 52 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 9 | 全季度 |
| 53 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2 | 全季度 |
| 54 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 0 | 全季度 |
| 55 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 1 | 全季度 |
| 56 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 15 | 全季度 |
| 57 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 0 | 全季度 |
| 58 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 1 | 全季度 |
| 59 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 0 | 全季度 |
| 60 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2 | 全季度 |
| 61 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2 | 全季度 |
| 62 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 0 | 全季度 |
| 63 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 4 | 全季度 |
| 64 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 3 | 全季度 |
| 65 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 0 | 全季度 |
| 66 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2 | 全季度 |
| 67 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 6 | 全季度 |
| 68 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 4 | 全季度 |
| 69 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 30 | 21 | 全季度 |
| 70 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 30 | 16 | 全季度 |
| 71 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 1 | 全季度 |
| 72 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 4 | 全季度 |
| 73 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 4 | 全季度 |
| 74 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 6 | 全季度 |
| 75 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 0 | 全季度 |
| 76 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2 | 全季度 |
| 77 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2 | 全季度 |
| 78 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 0 | 全季度 |
| 79 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 21 | 全季度 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 不符合超低限值的小时数 | 备注 |
| 80 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 6 | 全季度 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 6 | 全季度 |
| 82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 0 | 全季度 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2 | 全季度 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 8 | 全季度 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 23 | 全季度 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 5 | 全季度 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2 | 全季度 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 9 | 全季度 |
| 89 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 5 | 全季度 |
| 90 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 0 | 全季度 |
| 91 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 3 | 全季度 |
| 92 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 1 | 全季度 |
| 93 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 9 | 全季度 |
| 94 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 0 | 全季度 |
| 95 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 26 | 全季度 |
| 96 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 3 | 全季度 |
| 97 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 5 | 全季度 |
| 98 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 1# | 350 | 3 | 全季度 |
| 99 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 2# | 350 | 7 | 全季度 |
| 100 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 3 | 全季度 |
| 101 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 0 | 全季度 |
| 102 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 3 | 全季度 |
| 103 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 0 | 全季度 |
| 104 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 8 | 全季度 |
| 105 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2 | 全季度 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 0 | 全季度 |
| 107 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2 | 全季度 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 0 | 全季度 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 0 | 全季度 |
| 110 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 7 | 全季度 |
| 111 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 5 | 全季度 |
| 112 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 4 | 全季度 |
| 113 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 0 | 全季度 |
| 114 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 | 350 | 5 | 全季度 |
| 115 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 350 | 9 | 全季度 |
| 116 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 0 | 全季度 |
| 117 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 0 | 全季度 |
| 118 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 0 | 全季度 |
| 119 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 0 | 全季度 |