河北省燃煤发电机组2019年前大气污染物排放数据超标情况补充审核汇总表

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2018年3月 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-03-30 15:00至20:00 | 无 |
| 2018年4月 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-04-12 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-04-11 23:00至2018-04-12 00:00、2018-04-22 22:00至2018-04-23 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-04-12 00:00 |
| 2018年5月 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-08 00:00至01:00 | 无 |
| 2018年6月 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 超标1倍以内1小时：2018-06-14 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-03 05:00至06:00 | 无 |
| 2018年7月 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-14 15:00至16:00 | 无 |
| 2018年10月 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-10-26 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-10-26 15:00至20:00 | 无 |

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2018年11月 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-11-16 21:00至 23:00 | 无 |

河北省燃煤发电机组2019年1月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-01-02 01:00；2019-01-02 15:00 | 无 |
| 2 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-01-04 11:00、12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2019-01-04 12:00、21:00；2019-01-10 15:00、16:00；2019-01-14 11:00、12:00、13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-04 12:00 |
| 3 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-30 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-30 17:00 | 无 |
| 4 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-01-01 04:00、05:00 | 无 |
| 5 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 无 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-08 09:00 |
| 6 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2019-01-07 07:00至2019-01-07 10:00、2019-01-12 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-31 13:00 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 无 | 无 | 异常为零值1小时：2019-01-30 11:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2019-01-06 16:00至2019-01-06 18:00 | 异常为零值1小时：2019-01-03 11:00 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 无 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-01-28 23:00 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-01-19 23:00 | 无 | 无 |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2019-01-24 19:00至2019-01-24 21:00、2019-01-24 23:00、2019-01-27 12:00、2019-01-27 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-01-24 21:00 | 无 |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标23小时：2019-01-29 12:00至2019-01-29 20:00、2019-01-30 10:00至2019-01-30 13:00、2019-01-30 18:00、2019-01-31 01:00至2019-01-31 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标23小时：2019-01-29 12:00至2019-01-29 20:00、2019-01-30 10:00至2019-01-30 13:00、2019-01-30 18:00、2019-01-31 01:00至2019-01-31 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标23小时：2019-01-29 12:00至2019-01-29 20:00、2019-01-30 10:00至2019-01-30 13:00、2019-01-30 18:00、2019-01-31 01:00至2019-01-31 09:00 |
| 13 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 无 | 无 | 异常为零值9小时：2019-01-02 04:00至2019-01-02 08:00、2019-01-03 07:00、2019-01-03 08:00、2019-01-04 14:00、2019-01-05 08:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 14 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 超标一倍以内1小时：2019-01-22 11:00 | 无 | 异常为零值3小时：2019-01-15 05:00至2019-01-15 07:00 |
| 15 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-01-12 03:00 | 无 |
| 16 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-01-21 08:00 | 无 |
| 17 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内2小时： 2019-01-07 17:00； 2019-01-11 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-01-19 22:00至23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-01-19 23:00 |
| 18 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-01-23 22:00 | 无 |
| 19 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 异常为零4小时： 2019-01-31 14:00至17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-01-31 17:00 | 无 |
| 20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 4# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-01-31 06:00~ 08:00 | 无 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 21 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 无 | 超标1倍以内1小时: 2019-01-25 11:00 | 无 |
| 22 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 无 | 异常为零值5小时： 2019-01-02 9:00-13:00 | 无 |
| 23 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-10 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-10 16:00 | 异常为零值3小时： 2019-01-22 12:00-14:00； 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-01-10 16:00 2019-01-19 16:00 |
| 24 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-30 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-30 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时：2019-01-18 12:00-18:00 2019-01-30 15:00 |
| 25 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司云宁矸石热电厂 | #1-#2&1号口 | 超标1倍以内1小时: 2019-01-07 12:00 异常为零值1小时： 2019-01-13 4:00 | 异常为零值1小时： 2019-01-13 4:00 | 无 |
| 26 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号口 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2019-01-05 4:00-9:00； 2019-01-07 21:00-22:00； | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2019-01-05 4:00-9:00； 2019-01-07 22:00； | 无 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 27 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司云宁矸石热电厂 | #1-#2&3号口 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-19 20:00； 超标1倍以内1小时: 2019-01-27 08:00 | / |
| 28 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-17 19:00； | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-01-17 18:00-19:00； | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-01-17 19:00-20:00； |
| 29 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-01-15 14:00、 15:00 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-11 11:00 |
| 30 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-15 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-01-11 11:00; 2019-01-20 0:00 |
| 31 | 邢台市 | 建投邢台热电 有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-22 12:00 | 无 | 无 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 32 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 超标一倍以内1小时： 2019-01-11 21:00 | 无 | 无 |
| 33 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 超标一倍以内1小时： 2019-01-23 11:00 | 无 | 无 |
| 34 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-01-24 21:00 2019-01-24 22:00 | 无 |
| 35 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 无 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-31 21:00 |
| 36 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-11 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-01-14 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2019-01-11 05:00 2019-01-14 13:00-16:00 |

河北省燃煤发电机组2019年2月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-02-10 22:00、23:00、2019-02-11 00:00；019-02-14 17:00 | 无 |
| 2 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-07 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-07 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-07 19:00 |
| 3 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 无 | 无 | 超标一倍以上1小时： 2019-02-02 13:00 |
| 4 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-02-12 08:00 至2019-02-12 11:00 | 无 |
| 5 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-11 09:00至2019-02-11 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-11 09:00 |
| 6 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标25小时： 2019-02-24 09:00 至2019-02-25 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-21 12:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-01 16:00至2019-02-01 18:00 | 无 |
| 8 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-20 06:00至2019-02-20 08:00 | 无 |
| 9 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-10 00:00 | 无 | 无 |
| 10 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-26 12:00至2019-02-26 14:00 | 无 |
| 11 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-02-10 17:00至2019-02-10 20:00 | 无 |
| 12 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2019-02-26 05:00、2019-02-26 06:00、2019-02-26 08:00至2019-02-26 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-12 10:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 13 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 无 | 无 | 异常为零值1小时：2019-02-18 11:00 |
| 14 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 无 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-26 12:00 |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2019-02-05 16:00至2019-02-05 18:00 | 无 |
| 16 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-14 16:00 | 无 | 无 |
| 17 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 异常为零值1小时：2019-02-28 18:00 | 无 | 无 |
| 18 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 无 | 无 | 超标一倍以内2小时：2019-02-13 15:00、2019-02-13 16:00 |
| 19 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 无 | 无 | 异常为零值2小时：2019-02-19 07:00、2019-02-19 08:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 无 | 无 | 异常为零值1小时：2019-02-15 06:00 |
| 21 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-02 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-02-02 15:00至18:00 | 无 |
| 22 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 异常为零1小时：2019-02-10 07:00 | 异常为零1小时：2019-02-10 07:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-02-18 07:00至10:00 | 异常为零1小时：2019-02-10 07:00 |
| 23 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-09 14:00至16:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-18 06:00至08:00 | 无 |
| 25 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-11 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-02-11 20:00； 2019-02-15 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-11 20:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-24 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-02-24 20:00—21:00 | 无 |
| 27 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-10 19:00至21:00 超标一倍以内2小时： 2019-02-20 10:00； 2019-02-23 23:00 | 无 |
| 28 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-17 09:00 | 无 |
| 29 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-02-17 06:00至09:00 | 无 |
| 30 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-04 18:00至20:00 | 无 |
| 31 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 3# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-10 12:00~ 14:00 | 无 |
| 32 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-22 09:00 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 33 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-18 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-10 22:00 | 异常为零值1小时： 2019-02-18 17:00 |
| 34 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-02-07 16:00-17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-05 0:00； 2019-02-07 16:00-17:00 |
| 35 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-03 16:00 2019-02-21 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-02-21 11:00 |
| 36 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-02-02 23:00-24:00 | 无 | 无 |
| 37 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司云宁矸石热电厂 | #1-#2&1号口 | 超标1倍以内1小时: 2019-02-04 11:00； 异常为零值5小时： 2019-02-01 20:00； 2019-02-02 23:00； 2019-02-26 03:00-05:00 | 无 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 38 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号口 | 超标1倍以内1小时: 2019-02-04 11:00； | 无 | 无 |
| 39 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司云宁矸石热电厂 | #1-#2&3号口 | 超标1倍以上1小时: 2019-02-23 16:00 | 异常为零值2小时： 2019-02-27 17:00-18:00 | 无 |
| 40 | 邢台市 | 建投邢台热电有限公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-04 17:00 | 无 |
| 41 | 邢台市 | 建投邢台热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-01 15:00 | 无 | 无 |
| 42 | 邢台市 | 河北建投沙河发电 有限责任公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-25 10:00、 11:00、 12:00 | 无 |
| 43 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-02-21 22:00、 23:00； 2019-02-22 0:00、1:00 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 44 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2019-02-10 6:00、 7:00； 2019-02-22 21:00； 2019-02-26 2:00、3：00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标14小时： 2019-02-10 6:00、7:00、8:00、9:00、10：00 ；2019-02-22 21:00、 22:00、23：00；2019-02-23 0:00、1:00、2：00；2019-02-26 1:00、2:00、3：00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-02-01 11:00； 2019-02-22 21:00、22:00、23:00 |
| 45 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 超标一倍以内1小时： 2019-02-14 11:00 | 超标一倍以内1小时： 2019-02-14 11:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-02-10 22:00-23：00、2019-02-11 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-10 22:00 |
| 46 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 超标1倍以内1小时： 2019-02-25 3：00 | 超标1倍以内1小时： 2019-02-19 3：00 | 无 |
| 47 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-27 12：00 | 无 | 无 |
| 48 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时：2019-02-04 17：00-19：00 2019-02-08 15:00-16:00 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 49 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-02-26 11:00 12：00 | 无 |
| 50 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-02-02 01:00- | 无 |

河北省燃煤发电机组2019年3月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 无 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-3-21 23:00 |
| 2 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-03-21 01:00 | 无 |
| 3 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-03-20 04:00 | 无 |
| 4 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 无 | 无 | 异常为零值4小时： 2019-03-02 17:00至 2019-03-02 20:00 |
| 5 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-03-20 08:00 至2019-03-20 10:00 | 无 |
| 6 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-03-21 15:00至2019-03-21 17:00 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 异常为零3小时： 2019-03-19 11:00、019-03-21 01:00、2019-03-21 07:00 | 无 | 无 |
| 8 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-03-15 17:00、2019-03-15 18:00 | 无 |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-03-25 08:00、2019-03-25 09:00 | 无 |
| 10 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-08 22:00 | 无 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-15 17:00 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 异常为零值3小时：2019-03-27 03:00至2019-03-27 05:00 | 异常为零值3小时：2019-03-27 03:00至2019-03-27 05:00 | 异常为零值3小时：2019-03-27 03:00至2019-03-27 05:00 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 无 | 异常为零值3小时：2019-03-19 18:00至2019-03-19 20:00 | 异常为零值3小时：2019-03-19 18:00至2019-03-19 20:00 |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-03-01 09:00、2019-03-01 10:00 | 无 |
| 15 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 无 | 无 | 异常为零值3小时：2019-03-07 13:00、2019-03-07 14:00、2019-03-07 16:00 |
| 16 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-03-26 20:00、2019-03-26 21:00 | 无 |
| 17 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-26 22:00 | 无 |
| 18 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-31 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2019-03-31 09:00至2019-03-31 13:00、2019-03-31 15:00 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 19 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-03-31 15:00、2019-03-31 16:00 | 无 |
| 20 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-03-28 09:00至12:00 | 无 |
| 21 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-03-13 12:00至15:00 | 无 |
| 22 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-20 23:00 | 无 |
| 23 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-03-15 23:00至2019-03-16 00:00 | 无 |
| 24 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-31 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-31 23:00 |
| 25 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-15 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-03-15 21:00—22:00 超标1倍以内1小时：2019-03-01 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-15 22:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 超标1倍以内3小时： 2019-03-07 17:00、2019-03-16 08:00、2019-03-24 19:00 | 超标1倍以内3小时： 2019-03-02 14:00、2019-03-16 08:00至 09:00 | 无 |
| 27 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-03-14 04:00 | 无 |
| 28 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 无 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2019-03-25 10:00—11:00 |
| 29 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 1# 2# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-03-25 08:00~ 10:00 | 无 |
| 30 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 5# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2019-03-08 22:00、2019-03-09 00:00~02:00、2019-03-11 01:00~04:00、2019-03-21 18:00、19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2019-03-07 12:00、2019-03-08 22:00、23:00、2019-03-09 00:00~02:00、2019-03-11 02:00、03:00 |
| 31 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 6# | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-03-03 19:00 | 无 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 32 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 无 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2019-3-15 21:00-23:00 |
| 33 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-3-18 15:00-16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2019-3-18 15:00 |
| 35 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 无 | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2019-3-21 18:00-20:00 |
| 36 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司云宁矸石热电厂 | #1-#2&3号口 | 超标1倍以内2小时: 2019-03-07 01:00； 2019-03-11 11:00； | 无 | 无 |
| 37 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 无 | 无 | 异常为零值5小时： 2019-03-02 03:00； 2019-03-04 07:00； 2019-03-06 08:00、9:00、16:00 |
| 38 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 1# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-3-26 14:00、15:00 | 无 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 39 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 1# | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-3-12 1:00 ; 2019-3-30 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-3-30 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-3-30 11:00 |
| 40 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 2# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-3-30 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-3-30 11:00 |
| 41 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-03-15 20:00-22:00 | 无 |
| 42 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 无 | 超标一倍以内1小时： 03-21 07:00 超标一倍以上1小时： 2019-03-21 06:00 | 无 |
| 43 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 无 | 超标一倍以内1小时： 2019-03-06 21:00 | 无 |
| 44 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-03-26 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-03-26 12:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 45 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2019-03-11 16:00-18：00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-03-11 16:00 |
| 46 | 沧州市 | 沧州市华润热电有限公司有限责任公司 | 1# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2019-03-03 08:00-09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-03-03 08:00 |
| 47 | 沧州市 | 沧州市华润热电有限公司有限责任公司 | 2# | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-03-10 21:00-23：00 2019-03-11 00：00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2019-03-10 21:00-23：00 2019-03-11 00：00 | 无 |
| 48 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 无 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2019-03-22 23:00- | 无 |