附件3河北省燃煤发电机组2021年10月之前大气污染物排放补充数据超标情况汇总表

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2021年4月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2021-04-22 00:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时： 2021-04-22 00:00、2021-04-29 02:00、2021-04-29 03:00、2021-04-29 04:00、2021-04-29 05:00 | 无 |
| 2021年5月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2021-05-19 02:00、021-05-19、03:00、2021-05-19 05:00 | 无 |
| 2021年6月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2021-06-04 17:00、2021-06-04 18:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2021-06-04 17:00、2021-06-30 14:00 | 无 |
| 2021年7月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时： 2021-07-02 14:00、2021-07-17 13:00、2021-07-17 14:00、2021-07-19 10:00、2021-07-20 04:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2021-07-02 14:00、2021-07-17 13:00、2021-07-19 10:00、2021-07-23 18:00、2021-07-23 19:00、2021-07-26 19:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况7小时： 2021-07-02 14:00、2021-07-17 11:00、2021-07-17 12:00、2021-07-17 14:00、2021-07-19 10:00、2021-07-20 04:00、2021-07-26 19:00 |
| 2021年8月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2021-08-02 17:00 | 无 |
| 2020年7月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2020-07-16 07:00—2020-07-16 10:00、 2020-07-25 06:00、2020-07-25 07:00 | 无 |
| 2020年8月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2020-08-03 10:00、2020-08-03 11:00 | 无 |
| 2020年9月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2020-09-19 09:00—2020-09-19 11:00 | 无 |
| 2020年10月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2020-10-07 01:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2020-10-23 10:00、2020-10-25 01:00—2020-10-25 04:00 |
| 2020年11月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2020-11-20 07:00、2020-11-20 08:00 | 无 |
| 2021年2月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2021-02-02 08:00、2021-02-02 09:00 | 无 |
| 2020年7月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2020-07-31 10:00、2020-07-31 21:00、 2020-07-31 22:00 | 无 |
| 2020年8月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2020-08-01 10:00 | 无 | 无 |
| 2020年9月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2020-09-27 07:00—2020-09-27 09:00 | 无 |
| 2020年11月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2020-11-01 07:00-2020-11-01 10:00 | 无 |

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2020年 1月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常70小时: 2020-01-01 00:00、2020-01-03 06:00、2020-01-03 18:00、2020-01-07 08:00、2020-01-07 09:00、2020-01-07 16:00、2020-01-07 19:00、2020-01-09 07:00、2020-01-10 04:00、2020-01-10 19:00、2020-01-11 07:00、2020-01-11 19:00、2020-01-11 20:00、2020-01-11 22:00、2020-01-11 23:00、2020-01-12 02:00、2020-01-12 03:00、2020-01-12 04:00、2020-01-12 05:00、2020-01-12 20:00、2020-01-12 22:00、2020-01-13 02:00、2020-01-13 03:00、2020-01-13 18:00、2020-01-13 23:00、2020-01-14 21:00、2020-01-14 22:00、2020-01-15 00:00、2020-01-15 01:00、2020-01-15 03:00、2020-01-15 04:00、2020-01-15 18:00、2020-01-15 19:00、2020-01-15 20:00、2020-01-15 21:00、2020-01-16 00:00、2020-01-16 01:00、2020-01-16 02:00、2020-01-16 03:00、2020-01-16 04:00、2020-01-16 05:00、2020-01-16 07:00、2020-01-16 20:00、2020-01-16 21:00、2020-01-16 22:00、2020-01-16 23:00、2020-01-17 01:00、2020-01-17 02:00、2020-01-17 04:00、2020-01-17 07:00、2020-01-17 08:00、2020-01-17 19:00、2020-01-17 20:00、2020-01-17 22:00、2020-01-17 23:00、2020-01-18 00:00、2020-01-18 01:00、2020-01-18 02:00、2020-01-18 05:00、2020-01-18 06:00、2020-01-18 07:00、2020-01-18 18:00、2020-01-18 19:00、2020-01-18 20:00、2020-01-18 21:00、2020-01-19 00:00、2020-01-19 06:00、2020-01-19 07:00、2020-01-19 09:00、2020-01-19 10:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2020-01-19 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2020-01-19 14:00 |
| 2020年 2月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常53小时 2020-02-20 10:00、2020-02-20 11:00、2020-02-20 16:00、2020-02-20 17:00、2020-02-20 22:00、2020-02-20 23:00、2020-02-21 00:00、2020-02-21 16:00、2020-02-21 17:00、2020-02-21 18:00、2020-02-21 20:00、2020-02-22 01:00、2020-02-22 03:00、2020-02-22 04:00、2020-02-22 05:00、2020-02-22 06:00、2020-02-22 07:00、2020-02-22 08:00、2020-02-22 10:00、2020-02-22 11:00、2020-02-22 19:00、2020-02-22 20:00、2020-02-22 21:00、2020-02-22 22:00、2020-02-23 01:00、2020-02-23 04:00、2020-02-23 05:00、2020-02-23 06:00、2020-02-24 05:00、2020-02-24 07:00、2020-02-24 14:00、2020-02-24 15:00、2020-02-24 16:00、2020-02-25 11:00、2020-02-25 15:00、2020-02-25 16:00、2020-02-26 20:00、2020-02-26 23:00、2020-02-27 17:00、2020-02-27 18:00、2020-02-28 07:00、2020-02-28 18:00、2020-02-28 19:00、2020-02-28 20:00、2020-02-28 21:00、2020-02-29 00:00、2020-02-29 06:00、2020-02-29 07:00、2020-02-29 08:00、2020-02-29 19:00、2020-02-29 20:00、2020-02-29 21:00、2020-02-29 22:00。 | 无 | 无 |
| 2020年3月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常190小时: 2020-03-01 00:00、2020-03-01 01:00、2020-03-01 04:00、2020-03-01 05:00、2020-03-01 06:00、2020-03-01 09:00、2020-03-01 13:00、2020-03-01 14:00、2020-03-01 16:00、2020-03-01 17:00、2020-03-01 18:00、2020-03-01 20:00、2020-03-02 07:00、2020-03-02 11:00、2020-03-02 12:00、2020-03-02 14:00、2020-03-02 15:00、2020-03-03 03:00、2020-03-03 07:00、2020-03-03 09:00、2020-03-03 13:00、2020-03-03 14:00、2020-03-03 15:00、2020-03-03 22:00、2020-03-03 23:00、2020-03-04 11:00、2020-03-04 15:00、2020-03-04 21:00、2020-03-06 03:00、2020-03-06 05:00、2020-03-06 21:00、2020-03-07 00:00、2020-03-07 01:00、2020-03-07 13:00、2020-03-07 14:00、2020-03-07 16:00、2020-03-07 17:00、2020-03-07 19:00、2020-03-07 20:00、2020-03-07 21:00、2020-03-07 23:00、2020-03-08 00:00、2020-03-08 02:00、2020-03-08 05:00、2020-03-08 10:00、2020-03-08 15:00、2020-03-08 16:00、2020-03-08 17:00、2020-03-09 06:00、2020-03-09 07:00、2020-03-09 10:00、2020-03-09 11:00、2020-03-09 12:00、2020-03-09 13:00、2020-03-09 15:00、2020-03-09 16:00、2020-03-09 19:00、2020-03-10 07:00、2020-03-11 10:00、2020-03-11 11:00、2020-03-11 12:00、2020-03-11 13:00、2020-03-12 03:00、2020-03-12 04:00、2020-03-12 05:00、2020-03-12 08:00、2020-03-12 09:00、2020-03-12 10:00、2020-03-12 11:00、2020-03-12 12:00、2020-03-12 17:00、2020-03-12 18:00、2020-03-12 20:00、2020-03-12 21:00、2020-03-12 22:00、2020-03-12 23:00、2020-03-13 00:00、2020-03-13 01:00、2020-03-13 10:00、2020-03-14 22:00、2020-03-15 02:00、2020-03-15 08:00、2020-03-15 12:00、2020-03-15 15:00、2020-03-15 16:00、2020-03-15 17:00、2020-03-15 18:00、2020-03-15 19:00、2020-03-15 20:00、2020-03-15 21:00、2020-03-16 01:00、2020-03-16 02:00、2020-03-16 10:00、2020-03-16 11:00、2020-03-16 12:00、2020-03-17 03:00、2020-03-17 08:00、2020-03-17 13:00、2020-03-17 14:00、2020-03-18 02:00、2020-03-18 03:00、2020-03-18 04:00、2020-03-18 07:00、2020-03-18 13:00、2020-03-18 14:00、2020-03-18 15:00、2020-03-18 16:00、2020-03-18 18:00、2020-03-18 23:00、2020-03-19 09:00、2020-03-19 10:00、2020-03-19 11:00、2020-03-19 12:00、2020-03-19 13:00、2020-03-19 16:00、2020-03-19 17:00、2020-03-19 18:00、2020-03-19 19:00、2020-03-19 23:00、2020-03-20 00:00、2020-03-20 05:00、2020-03-20 09:00、2020-03-20 15:00、2020-03-20 16:00、2020-03-20 17:00、2020-03-20 18:00、2020-03-20 21:00、2020-03-20 22:00、2020-03-21 01:00、2020-03-21 02:00、2020-03-21 03:00、2020-03-21 04:00、2020-03-21 05:00、2020-03-21 13:00、2020-03-21 14:00、2020-03-21 15:00、2020-03-21 17:00、2020-03-21 18:00、2020-03-21 19:00、2020-03-21 20:00、2020-03-22 04:00、2020-03-22 06:00、2020-03-22 22:00、2020-03-22 23:00、2020-03-23 00:00、2020-03-23 01:00、2020-03-23 02:00、2020-03-23 10:00、2020-03-23 11:00、2020-03-23 12:00、2020-03-23 15:00、2020-03-23 22:00、2020-03-23 23:00、2020-03-24 00:00、2020-03-24 01:00、2020-03-24 02:00、2020-03-24 03:00、2020-03-24 04:00、2020-03-24 06:00、2020-03-24 07:00、2020-03-24 08:00、2020-03-24 09:00、2020-03-24 10:00、2020-03-24 11:00、2020-03-24 13:00、2020-03-24 14:00、2020-03-24 15:00、2020-03-24 16:00、2020-03-24 17:00、2020-03-25 04:00、2020-03-25 09:00、2020-03-25 10:00、2020-03-25 11:00、2020-03-25 18:00、2020-03-25 19:00、2020-03-26 07:00、2020-03-26 15:00、2020-03-26 20:00、2020-03-26 22:00、2020-03-27 22:00、2020-03-27 23:00、2020-03-29 20:00、2020-03-29 21:00、2020-03-30 19:00、2020-03-31 00:00、2020-03-31 07:00、2020-03-31 09:00、2020-03-31 17:00、2020-03-31 18:00。 | 无 | 无 |
| 2020年 4月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2020-04-23 22:00 异常95小时： 2020-04-01 06:00、2020-04-01 07:00、2020-04-01 08:00、2020-04-01 09:00、2020-04-01 16:00、2020-04-01 17:00、2020-04-02 04:00、2020-04-02 10:00、2020-04-02 11:00、2020-04-02 12:00、2020-04-02 14:00、2020-04-03 08:00、2020-04-03 09:00、2020-04-03 10:00、2020-04-04 08:00、2020-04-04 09:00、2020-04-04 10:00、2020-04-04 11:00、2020-04-04 12:00、2020-04-04 13:00、2020-04-04 15:00、2020-04-04 16:00、2020-04-05 15:00、2020-04-05 16:00、2020-04-05 18:00、2020-04-05 22:00、2020-04-05 23:00、2020-04-06 20:00、2020-04-08 18:00、2020-04-08 22:00、2020-04-08 23:00、2020-04-09 00:00、2020-04-09 02:00、2020-04-09 03:00、2020-04-10 04:00、2020-04-10 05:00、2020-04-10 06:00、2020-04-10 08:00、2020-04-10 09:00、2020-04-10 12:00、2020-04-11 01:00、2020-04-11 10:00、2020-04-11 15:00、2020-04-12 15:00、2020-04-13 11:00、2020-04-13 16:00、2020-04-13 17:00、2020-04-14 10:00、2020-04-15 21:00、2020-04-15 22:00、2020-04-15 23:00、2020-04-16 08:00、2020-04-16 18:00、2020-04-16 19:00、2020-04-16 20:00、2020-04-16 21:00、2020-04-16 22:00、2020-04-17 08:00、2020-04-17 12:00、2020-04-18 00:00、2020-04-18 01:00、2020-04-18 16:00、2020-04-23 19:00、2020-04-23 20:00、2020-04-23 22:00、2020-04-23 23:00、2020-04-24 00:00、2020-04-24 01:00、2020-04-24 08:00、2020-04-24 09:00、2020-04-24 10:00、2020-04-24 11:00、2020-04-24 12:00、2020-04-24 15:00、2020-04-24 18:00、2020-04-24 19:00、2020-04-25 00:00、2020-04-25 04:00、2020-04-25 05:00、2020-04-25 06:00、2020-04-25 07:00、2020-04-25 08:00、2020-04-26 01:00、2020-04-26 04:00、2020-04-26 10:00、2020-04-27 06:00、2020-04-27 07:00、2020-04-27 12:00、2020-04-27 13:00、2020-04-27 18:00、2020-04-29 21:00、2020-04-30 01:00、2020-04-30 02:00、2020-04-30 03:00、2020-04-30 04:00。 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2020-04-23 22:00 异常2小时 2020-04-24 14:00、2020-04-24 15:00 | 异常1小时： 2020-4-24 15:00 |
| 2020年 5月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常21小时: 2020-05-01 04:00、2020-05-01 05:00、2020-05-01 17:00、2020-05-01 20:00、2020-05-01 23:00、2020-05-02 04:00、2020-05-02 05:00、2020-05-02 06:00、2020-05-02 07:00、2020-05-02 17:00、2020-05-02 18:00、2020-05-02 19:00、2020-05-02 20:00、2020-05-03 00:00、2020-05-03 05:00、2020-05-03 06:00、2020-05-03 15:00、2020-05-04 07:00、2020-05-04 08:00、2020-05-04 09:00、2020-05-04 15:00。 | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2020-05-07 15:00 | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2020-05-05 07:00 |
| 2020年 6月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常94小时： 2020-06-01 08:00、2020-06-02 13:00、2020-06-02 18:00、2020-06-02 19:00、2020-06-02 23:00、2020-06-03 14:00、2020-06-03 19:00、2020-06-03 23:00、2020-06-04 05:00、2020-06-05 17:00、2020-06-06 12:00、2020-06-07 10:00、2020-06-07 11:00、2020-06-07 16:00、2020-06-07 17:00、2020-06-07 20:00、2020-06-07 21:00、2020-06-07 22:00、2020-06-07 23:00、2020-06-08 04:00、2020-06-08 06:00、2020-06-08 10:00、2020-06-08 13:00、2020-06-08 14:00、2020-06-08 17:00、2020-06-08 18:00、2020-06-08 19:00、2020-06-08 20:00、2020-06-08 21:00、2020-06-08 22:00、2020-06-09 00:00、2020-06-09 01:00、2020-06-09 02:00、2020-06-09 03:00、2020-06-09 04:00、2020-06-09 05:00、2020-06-09 06:00、2020-06-09 07:00、2020-06-09 20:00、2020-06-09 21:00、2020-06-10 11:00、2020-06-10 12:00、2020-06-10 22:00、2020-06-11 00:00、2020-06-11 01:00、2020-06-11 04:00、2020-06-11 05:00、2020-06-11 06:00、2020-06-11 08:00、2020-06-12 11:00、2020-06-15 14:00、2020-06-16 20:00、2020-06-17 20:00、2020-06-18 13:00、2020-06-18 19:00、2020-06-19 10:00、2020-06-19 11:00、2020-06-19 12:00、2020-06-19 21:00、2020-06-19 22:00、2020-06-19 23:00、2020-06-20 00:00、2020-06-20 01:00、2020-06-20 04:00、2020-06-20 06:00、2020-06-20 07:00、2020-06-20 23:00、2020-06-21 06:00、2020-06-21 07:00、2020-06-21 21:00、2020-06-23 13:00、2020-06-23 17:00、2020-06-23 18:00、2020-06-23 20:00、2020-06-24 01:00、2020-06-24 02:00、2020-06-24 03:00、2020-06-24 04:00、2020-06-24 05:00、2020-06-24 07:00、2020-06-24 08:00、2020-06-25 18:00、2020-06-26 16:00、2020-06-27 21:00、2020-06-27 22:00、2020-06-28 00:00、2020-06-29 13:00、2020-06-29 14:00、2020-06-29 19:00、2020-06-30 06:00、2020-06-30 12:00、2020-06-30 19:00、2020-06-30 20:00、2020-06-30 21:00 | 无 | 无 |
| 2020年、7月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2020-07-17 10:00 异常236小时： 2020-07-02 07:00、2020-07-02 17:00、2020-07-02 20:00、2020-07-03 12:00、2020-07-05 21:00、2020-07-06 19:00、2020-07-06 20:00、2020-07-07 03:00、2020-07-08 09:00、2020-、07-08 17:00、2020-07-10 20:002020-07-11 10:00、2020-07-11 16:00、2020-07-11 18:00、2020-07-11 21:00、2020-07-15 01:00、2020-07-15 06:00、2020-07-15 09:00、2020-07-15 10:00、2020-07-15 11:00、2020-07-15 17:00、2020-07-15 18:00、2020-07-16 01:00、2020-07-16 02:00、2020-07-16 05:00、2020-07-16 06:00、2020-07-16 07:00、2020-07-16 09:00、2020-07-16 10:002020-07-16 11:00、2020-07-16 12:00、2020-07-16 13:00、2020-07-16 15:00、2020-07-16 16:00、2020-07-16 18:00、2020-07-16 19:00、2020-07-17 13:00、2020-07-17 15:00、2020-07-17 23:00、2020-07-18 05:00、2020-07-18 06:00、2020-07-18 07:00、2020-07-18 09:00、2020-07-18 10:00、2020-07-18 17:00、2020-07-18 18:00、2020-07-18 19:00、2020-07-19 20:00、2020-07-20 02:00、2020-07-20 03:00、2020-07-20 09:00、2020-07-21 05:00、2020-07-21 06:00、2020-07-21 21:00、2020-07-22 01:00、2020-07-22 03:00、2020-07-22 07:00、2020-07-22 17:00、2020-07-23 05:00、2020-07-23 15:00、2020-07-24 01:00、2020-07-24 05:00、2020-07-24 06:00、2020-07-25 18:00、2020-07-25 22:00、2020-07-25 23:00、2020-07-26 15:00、2020-07-26 22:00、2020-07-26 23:00、2020-07-29 14:00、2020-07-30 01:00、2020-07-30 02:00、2020-07-30 23:00、2020-07-31 00:00、2020-07-31 01:00、2020-07-31 02:00、2020-07-31 04:00、2020-07-31 05:00、2020-07-31 06:00、2020-07-31 07:00、2020-07-31 08:00、2020-07-31 18:00、2020-07-31 20:00、2020-07-31 21:00、2020-07-31 22:00、2020-07-31 23:00、2020-07-01 15:00、2020-07-01 18:00、2020-07-01 19:00、2020-07-01 21:00、2020-07-02 06:00、2020-07-02 12:00、2020-07-02 13:00、2020-07-02 14:00、2020-07-02 18:00、2020-07-03 15:00、2020-07-03 18:00、2020-07-03 19:00、2020-07-03 20:00、2020-07-03 21:00、2020-07-03 23:00、2020-07-04 02:00、2020-07-04 08:00、2020-07-04 12:00、2020-07-04 13:00、2020-07-04 17:00、2020-07-05 00:00、2020-07-05 02:00、2020-07-05 08:00、2020-07-05 13:00、2020-07-05 14:00、2020-07-05 15:00、2020-07-05 22:00、2020-07-06 03:00、2020-07-06 05:00、2020-07-06 08:00、2020-07-06 09:00、2020-07-06 10:00、2020-07-06 16:00、2020-07-06 17:00、2020-07-06 18:00、2020-07-06 22:00、2020-07-07 11:00、2020-07-07 12:00、2020-07-08 01:00、2020-07-08 07:00、2020-07-08 20:00、2020-07-08 21:00、2020-07-09 05:00、2020-07-09 09:00、2020-07-09 15:00、2020-07-10 02:00、2020-07-10 07:00、2020-07-10 08:00、2020-07-10 09:00、2020-07-10 11:00、2020-07-10 12:00、2020-07-10 13:00、2020-07-10 14:00、2020-07-10 16:00、2020-07-10 17:00、2020-07-10 23:00、2020-07-11 03:00、2020-07-11 06:00、2020-07-11 07:00、2020-07-11 08:00、2020-07-11 12:00、2020-07-11 13:00、2020-07-11 14:00、2020-07-11 15:00、2020-07-11 17:00、2020-07-12 21:00、2020-07-12 22:00、2020-07-12 23:00、2020-07-13 05:00、2020-07-13 15:00、2020-07-13 16:00、2020-07-13 17:00、2020-07-13 22:00、2020-07-14 02:00、2020-07-14 05:00、2020-07-14 06:00、2020-07-14 07:00、2020-07-14 10:00、2020-07-14 12:00、2020-07-14 14:00、2020-07-14 15:00、2020-07-14 16:00、2020-07-15 04:00、2020-07-15 12:00、2020-07-15 13:00、2020-07-15 16:00、2020-07-16 00:00、2020-07-16 08:00、2020-07-16 14:00、2020-07-16 20:00、2020-07-17 06:00、2020-07-17 08:00、2020-07-17 11:00、2020-07-17 12:00、2020-07-17 14:00、2020-07-18 00:00、2020-07-18 15:00、2020-07-19 15:00、2020-07-19 16:00、2020-07-20 08:00、2020-07-20 15:00、2020-07-20 20:00、2020-07-21 02:00、2020-07-21 07:00、2020-07-21 08:00、2020-07-21 09:00、2020-07-21 10:00、2020-07-21 18:00、2020-07-21 22:00、2020-07-22 04:00、2020-07-22 05:00、2020-07-22 06:00、2020-07-22 09:00、2020-07-22 13:00、2020-07-23 04:00、2020-07-23 06:00、2020-07-23 07:00、2020-07-23 14:00、2020-07-23 16:00、2020-07-23 17:00、2020-07-24 02:00、2020-07-24 08:00、2020-07-24 19:00、2020-07-24 22:00、2020-07-25 04:00、2020-07-25 17:00、2020-07-26 04:00、2020-07-26 16:00、2020-07-26 18:00、2020-07-26 21:00、2020-07-27 00:00、2020-07-27 19:00、2020-07-28 00:00、2020-07-28 02:00、2020-07-28 08:00、2020-07-28 18:00、2020-07-29 03:00、2020-07-29 04:00、2020-07-29 05:00、2020-07-29 08:00、2020-07-29 13:00、2020-07-29 17:00、2020-07-29 18:00、2020-07-30 00:00、2020-07-30 06:00、2020-07-30 07:00、2020-07-30 08:00、2020-07-30 12:00、2020-07-31 09:00、2020-07-17 10:00 | 无 | 无 |
| 2020年 8月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常254小时: 2020-08-01 04:00、2020-08-01 05:00、2020-08-01 07:00、2020-08-01 08:00、2020-08-01 09:00、2020-08-01 10:00、2020-08-01 12:00、2020-08-01 13:00、2020-08-01 14:00、2020-08-01 15:00、2020-08-01 16:00、2020-08-01 18:00、2020-08-01 19:00、2020-08-01 20:00、2020-08-01 21:00、2020-08-01 22:00、2020-08-01 23:00、2020-08-02 01:00、2020-08-02 02:00、2020-08-02 03:00、2020-08-02 04:00、2020-08-02 06:00、2020-08-02 07:00、2020-08-02 08:00、2020-08-02 09:00、2020-08-02 10:00、2020-08-02 11:00、2020-08-02 12:00、2020-08-02 13:00、2020-08-02 14:00、2020-08-02 15:00、2020-08-02 16:00、2020-08-02 18:00、2020-08-02 19:00、2020-08-02 21:00、2020-08-02 22:00、2020-08-03 00:00、2020-08-03 01:00、2020-08-03 02:00、2020-08-03 03:00、2020-08-03 06:00、2020-08-03 07:00、2020-08-03 08:00、2020-08-03 09:00、2020-08-03 11:00、2020-08-03 14:00、2020-08-03 15:00、2020-08-03 16:00、2020-08-03 18:00、2020-08-03 19:00、2020-08-03 23:00、2020-08-04 00:00、2020-08-04 02:00、2020-08-04 05:00、2020-08-04 06:00、2020-08-04 07:00、2020-08-04 08:00、2020-08-04 09:00、2020-08-04 18:00、2020-08-04 20:00、2020-08-04 21:00、2020-08-04 22:00、2020-08-04 23:00、2020-08-05 00:00、2020-08-05 01:00、2020-08-05 08:00、2020-08-05 09:00、2020-08-05 10:00、2020-08-05 15:00、2020-08-05 18:00、2020-08-05 20:00、2020-08-06 02:00、2020-08-06 03:00、2020-08-06 07:00、2020-08-06 08:00、2020-08-06 14:00、2020-08-06 17:00、2020-08-06 18:00、2020-08-06 19:00、2020-08-07 00:00、2020-08-07 01:00、2020-08-07 04:00、2020-08-07 06:00、2020-08-07 07:00、2020-08-07 08:00、2020-08-07 10:00、2020-08-08 04:00、2020-08-08 07:00、2020-08-08 10:00、2020-08-08 12:00、2020-08-08 19:00、2020-08-08 20:00、2020-08-08 21:00、2020-08-09 01:00、2020-08-09 02:00、2020-08-09 06:00、2020-08-09 07:00、2020-08-09 08:00、2020-08-09 10:00、2020-08-09 11:00、2020-08-09 12:00、2020-08-09 13:00、2020-08-09 20:00、2020-08-10 03:00、2020-08-10 07:00、2020-08-10 08:00、2020-08-10 09:00、2020-08-10 11:00、2020-08-10 12:00、2020-08-10 13:00、2020-08-10 14:00、2020-08-10 18:00、2020-08-10 19:00、2020-08-10 21:00、2020-08-10 22:00、2020-08-11 00:00、2020-08-11 04:00、2020-08-11 05:00、2020-08-11 07:00、2020-08-11 08:00、2020-08-11 09:00、2020-08-11 10:00、2020-08-11 11:00、2020-08-11 19:00、2020-08-12 13:00、2020-08-12 18:00、2020-08-12 19:00、2020-08-12 23:00、2020-08-13 11:00、2020-08-13 12:00、2020-08-13 15:00、2020-08-13 19:00、2020-08-13 21:00、2020-08-13 22:00、2020-08-13 23:00、2020-08-14 01:00、2020-08-14 04:00、2020-08-14 05:00、2020-08-14 08:00、2020-08-14 12:00、2020-08-14 17:00、2020-08-14 18:00、2020-08-14 19:00、2020-08-14 21:00、2020-08-14 22:00、2020-08-15 00:00、2020-08-15 01:00、2020-08-15 02:00、2020-08-15 03:00、2020-08-15 06:00、2020-08-15 08:00、2020-08-15 09:00、2020-08-15 10:00、2020-08-15 15:00、2020-08-16 00:00、2020-08-16 02:00、2020-08-16 07:00、2020-08-16 10:00、2020-08-16 11:00、2020-08-16 14:00、2020-08-16 15:00、2020-08-16 16:00、2020-08-17 02:00、2020-08-17 03:00、2020-08-17 04:00、2020-08-17 06:00、2020-08-17 11:00、2020-08-17 12:00、2020-08-17 15:00、2020-08-17 16:00、2020-08-17 17:00、2020-08-18 08:00、2020-08-18 09:00、2020-08-18 12:00、2020-08-18 17:00、2020-08-19 02:00、2020-08-19 11:00、2020-08-19 17:00、2020-08-19 20:00、2020-08-20 06:00、2020-08-20 20:00、2020-08-20 23:00、2020-08-21 16:00、2020-08-21 17:00、2020-08-21 18:00、2020-08-21 22:00、2020-08-21 23:00、2020-08-22 06:00、2020-08-22 07:00、2020-08-22 09:00、2020-08-23 08:00、2020-08-23 09:00、2020-08-23 10:00、2020-08-23 11:00、2020-08-23 12:00、2020-08-23 18:00、2020-08-23 22:00、2020-08-24 00:00、2020-08-24 07:00、2020-08-24 10:00、2020-08-24 11:00、2020-08-24 14:00、2020-08-25 06:00、2020-08-25 07:00、2020-08-25 08:00、2020-08-25 09:00、2020-08-25 12:00、2020-08-25 20:00、2020-08-26 10:00、2020-08-26 13:00、2020-08-26 14:00、2020-08-26 15:00、2020-08-26 16:00、2020-08-26 18:00、2020-08-26 20:00、2020-08-26 22:00、2020-08-26 23:00、2020-08-27 03:00、2020-08-27 04:00、2020-08-27 06:00、2020-08-27 07:00、2020-08-27 08:00、2020-08-27 09:00、2020-08-27 16:00、2020-08-27 17:00、2020-08-28 02:00、2020-08-28 04:00、2020-08-28 07:00、2020-08-28 10:00、2020-08-28 11:00、2020-08-28 13:00、2020-08-28 14:00、2020-08-28 17:00、2020-08-28 23:00、2020-08-29 00:00、2020-08-29 01:00、2020-08-29 03:00、2020-08-29 04:00、2020-08-29 05:00、2020-08-29 06:00、2020-08-29 15:00、2020-08-29 16:00、2020-08-29 17:00、2020-08-29 22:00、2020-08-29 23:00、2020-08-30 04:00、2020-08-30 08:00、2020-08-30 13:00、2020-08-30 14:00、2020-08-30 15:00、2020-08-31 03:00、2020-08-31 04:00、2020-08-31 09:00、2020-08-31 20:00 | 无 | 无 |
| 2020年、9月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常196小时 2020-09-01 10:00、2020-09-01 11:00、2020-09-01 16:00、2020-09-02 08:00、2020-09-02 10:00、2020-09-02 15:00、2020-09-02 16:00、2020-09-03 08:00、2020-09-03 10:00、2020-09-03 12:00、2020-09-03 13:00、2020-09-03 14:00、2020-09-03 17:00、2020-09-03 18:00、2020-09-03 19:00、2020-09-04 01:00、2020-09-04 03:00、2020-09-04 06:00、2020-09-04 07:00、2020-09-04 09:00、2020-09-04 10:00、2020-09-04 11:00、2020-09-04 12:00、2020-09-04 13:00、2020-09-04 14:00、2020-09-04 18:00、2020-09-04 19:00、2020-09-04 20:00、2020-09-04 22:00、2020-09-05 04:00、2020-09-05 09:00、2020-09-05 14:00、2020-09-05 15:00、2020-09-05 17:00、2020-09-05 18:00、2020-09-05 23:00、2020-09-06 00:00、2020-09-06 01:00、2020-09-06 04:00、2020-09-06 09:00、2020-09-06 12:00、2020-09-06 13:00、2020-09-06 16:00、2020-09-06 17:00、2020-09-06 23:00、2020-09-07 02:00、2020-09-07 03:00、2020-09-07 05:00、2020-09-07 08:00、2020-09-07 12:00、2020-09-07 13:00、2020-09-07 14:00、2020-09-07 16:00、2020-09-08 00:00、2020-09-08 01:00、2020-09-08 02:00、2020-09-08 08:00、2020-09-08 15:00、2020-09-08 16:00、2020-09-09 04:00、2020-09-09 05:00、2020-09-09 07:00、2020-09-09 08:00、2020-09-09 16:00、2020-09-10 01:00、2020-09-10 02:00、2020-09-10 07:00、2020-09-10 08:00、2020-09-10 12:00、2020-09-10 15:00、2020-09-10 17:00、2020-09-10 18:00、2020-09-10 20:00、2020-09-10 21:00、2020-09-10 22:00、2020-09-10 23:00、2020-09-11 01:00、2020-09-11 02:00、2020-09-11 09:00、2020-09-11 13:00、2020-09-11 14:00、2020-09-12 01:00、2020-09-12 05:00、2020-09-12 07:00、2020-09-12 15:00、2020-09-12 16:00、2020-09-12 17:00、2020-09-12 18:00、2020-09-12 20:00、2020-09-12 21:00、2020-09-12 22:00、2020-09-13 08:00、2020-09-13 12:00、2020-09-13 18:00、2020-09-13 19:00、2020-09-13 23:00、2020-09-14 00:00、2020-09-14 04:00、2020-09-14 09:00、2020-09-14 19:00、2020-09-14 20:00、2020-09-14 22:00、2020-09-15 02:00、2020-09-15 03:00、2020-09-15 04:00、2020-09-15 06:00、2020-09-15 07:00、2020-09-15 17:00、2020-09-15 18:00、2020-09-15 23:00、2020-09-16 00:00、2020-09-16 01:00、2020-09-16 02:00、2020-09-16 03:00、2020-09-16 07:00、2020-09-16 08:00、2020-09-16 14:00、2020-09-17 01:00、2020-09-17 02:00、2020-09-17 05:00、2020-09-17 12:00、2020-09-17 13:00、2020-09-17 14:00、2020-09-17 15:00、2020-09-17 16:00、2020-09-18 04:00、2020-09-18 05:00、2020-09-18 06:00、2020-09-19 19:00、2020-09-19 21:00、2020-09-21 13:00、2020-09-21 18:00、2020-09-21 21:00、2020-09-22 01:00、2020-09-22 10:00、2020-09-22 20:00、2020-09-22 21:00、2020-09-22 22:00、2020-09-22 23:00、2020-09-23 00:00、2020-09-23 02:00、2020-09-23 03:00、2020-09-23 04:00、2020-09-23 05:00、2020-09-23 06:00、2020-09-23 07:00、2020-09-23 08:00、2020-09-23 09:00、2020-09-23 17:00、2020-09-23 20:00、2020-09-23 21:00、2020-09-23 23:00、2020-09-24 02:00、2020-09-24 08:00、2020-09-24 11:00、2020-09-24 12:00、2020-09-24 13:00、2020-09-24 15:00、2020-09-24 16:00、2020-09-25 01:00、2020-09-25 02:00、2020-09-25 05:00、2020-09-25 06:00、2020-09-25 07:00、2020-09-25 09:00、2020-09-25 13:00、2020-09-25 21:00、2020-09-26 04:00、2020-09-26 07:00、2020-09-26 08:00、2020-09-26 09:00、2020-09-26 12:00、2020-09-26 13:00、2020-09-26 14:00、2020-09-26 17:00、2020-09-26 18:00、2020-09-27 11:00、2020-09-27 22:00、2020-09-28 06:00、2020-09-28 07:00、2020-09-28 08:00、2020-09-28 09:00、2020-09-28 12:00、2020-09-28 13:00、2020-09-28 22:00、2020-09-29 02:00、2020-09-29 03:00、2020-09-30 00:00、2020-09-30 01:00、2020-09-30 03:00、2020-09-30 04:00、2020-09-30 09:00、2020-09-30 11:00、2020-09-30 12:00、2020-09-30 13:00、2020-09-30 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况8小时：、2020-09-10 13:00、2020-09-18 03:00、2020-09-18 07:00、2020-09-19 18:00、2020-09-19 19:00、2020-09-28 05:00 2020-09-28 04:00、2020-09-19 17:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：、2020-09-18 07:00 |
| 2020年 10月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2020-10-15 07:00 异常154小时： 2020-10-01 02:00、2020-10-01 10:00、2020-10-01 14:00、 2020-10-01 15:00、2020-10-01 19:00、2020-10-01 23:00、2020-10-02 00:00、2020-10-02 01:00、2020-10-02 03:00、2020-10-02 04:00、2020-10-02 08:00、2020-10-02 11:00、2020-10-02 15:00、2020-10-02 16:00、2020-10-02 17:00、2020-10-02 18:00、2020-10-02 19:00、2020-10-02 20:00、2020-10-02 21:00、2020-10-03 03:00、2020-10-03 04:00、2020-10-03 06:00、2020-10-03 09:00、2020-10-03 13:00、2020-10-04 02:00、2020-10-04 10:00、2020-10-04 15:00、2020-10-05 09:00、2020-10-05 15:00、2020-10-05 16:00、2020-10-05 17:00、2020-10-06 06:00、2020-10-06 07:00、2020-10-06 08:00、2020-10-06 16:00、2020-10-06 17:00、2020-10-06 18:00、2020-10-06 19:00、2020-10-06 22:00、2020-10-06 23:00、2020-10-07 00:00、2020-10-07 04:00、2020-10-07 08:00、2020-10-07 17:00、2020-10-08 14:00、2020-10-08 15:00、2020-10-08 18:00、2020-10-09 04:00、2020-10-09 10:00、2020-10-09 17:00、2020-10-09 19:00、2020-10-09 20:00、2020-10-09 23:00、2020-10-10 03:00、2020-10-10 11:00、2020-10-10 15:00、2020-10-10 21:00、2020-10-10 22:00、2020-10-11 01:00、2020-10-11 18:00、2020-10-11 20:00、2020-10-12 02:00、2020-10-12 03:00、2020-10-12 05:00、2020-10-12 12:00、2020-10-12 13:00、2020-10-12 14:00、2020-10-12 15:00、2020-10-12 16:00、2020-10-12 20:00、2020-10-12 23:00、2020-10-13 00:00、2020-10-13 03:00、2020-10-13 05:00、2020-10-13 19:00、2020-10-14 08:00、2020-10-14 11:00、2020-10-14 18:00、2020-10-14 21:00、2020-10-14 22:00、2020-10-14 23:00、2020-10-15 00:00、2020-10-15 04:00、2020-10-15 05:00、2020-10-15 10:00、2020-10-15 18:00、2020-10-15 20:00、2020-10-16 10:00、2020-10-16 17:00、2020-10-18 03:00、2020-10-18 04:00、2020-10-18 06:00、2020-10-18 07:00、2020-10-18 12:00、2020-10-18 21:00、2020-10-20 06:00、2020-10-20 12:00、2020-10-20 22:00、2020-10-21 01:00、2020-10-21 04:00、2020-10-21 18:00、2020-10-21 21:00、2020-10-22 07:00、2020-10-22 12:00、2020-10-22 22:00、2020-10-25 02:00、2020-10-25 03:00、2020-10-25 07:00、2020-10-26 23:00、2020-10-28 08:00、2020-10-29 03:00、2020-10-29 06:00、2020-10-29 09:00、2020-10-29 10:00、2020-10-30 11:00、2020-10-30 12:00、2020-10-01 05:00、2020-10-02 09:00、2020-10-03 10:00、2020-10-05 18:00、2020-10-08 17:00、2020-10-08 21:00、2020-10-10 01:00、2020-10-10 02:00、2020-10-10 04:00、2020-10-10 05:00、2020-10-11 07:00、2020-10-11 10:00、2020-10-11 19:00、2020-10-12 04:00、2020-10-15 03:00、2020-10-15 07:00、2020-10-15 16:00、2020-10-15 21:00、2020-10-15 22:00、2020-10-17 02:00、2020-10-17 22:00、2020-10-19 06:00、2020-10-19 08:00、2020-10-21 07:00、2020-10-21 08:00、2020-10-21 12:00、2020-10-21 19:00、2020-10-21 20:00、2020-10-22 11:00、2020-10-23 20:00、2020-10-24 06:00、2020-10-24 16:00、2020-10-25 05:00、2020-10-25 09:00、2020-10-25 21:00、2020-10-25 22:00、2020-10-26 09:00、2020-10-27 20:00、2020-10-31 3:00 | 无 | 无 |
| 2020年 11月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常64小时： 2020-11-01 14:00、2020-11-02 21:00、2020-11-03 00:00、2020-11-04 11:00、2020-11-04 12:00、2020-11-05 14:00、2020-11-05 21:00、2020-11-07 02:00、2020-11-07 17:00、2020-11-07 22:00、2020-11-08 15:00、2020-11-09 09:00、2020-11-09 17:00、2020-11-09 23:00、2020-11-12 01:00、2020-11-12 13:00、2020-11-12 16:00、2020-11-13 08:00、2020-11-13 11:00、2020-11-13 12:00、2020-11-14 14:00、2020-11-15 01:00、2020-11-15 12:00、2020-11-15 13:00、2020-11-15 14:00、2020-11-15 15:00、2020-11-16 04:00、2020-11-19 05:00、2020-11-23 00:00、2020-11-23 17:00、2020-11-23 18:00、2020-11-25 18:00、2020-11-25 21:00、2020-11-26 05:00、2020-11-26 22:00、2020-11-03 17:00、2020-11-04 10:00、2020-11-04 13:00、2020-11-04 14:00、2020-11-04 15:00、2020-11-11 16:00、2020-11-11 17:00、2020-11-11 18:00、2020-11-11 20:00、2020-11-12 04:00、2020-11-12 05:00、2020-11-12 06:00、2020-11-12 10:00、2020-11-12 14:00、2020-11-12 15:00、2020-11-12 17:00、2020-11-12 21:00、2020-11-12 22:00、2020-11-18 22:00、2020-11-20 15:00、2020-11-21 05:00、2020-11-21 08:00、2020-11-21 09:00、2020-11-22 15:00、2020-11-22 18:00、2020-11-23 02:00、2020-11-23 19:00、2020-11-25 15:00、2020-11-30 22:00 | 无 | 无 |
| 2020年、12月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常11小时： 2020-12-24 15:00、2020-12-25 13:00、2020-12-25 14:00、2020-12-25 16:00、2020-12-26 14:00、2020-12-26 19:00、2020-12-28 07:00、2020-12-28 08:00、2020-12-28 09:00、2020-12-28 19:00、2020-12-30 02:00 | 无 | 无 |
| 2021年 1月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常5小时 2021-01-05 23:00-2021-01-06 00:00、2021-01-06 01:00-2021-01-06 02:00、2021-01-14 19:00 | 无 | 无 |
| 2021年 3月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 异常29小时 2021-03-02 07:00、2021-03-06 08:00、2021-03-06 09:00、2021-03-06 10:00、2021-03-07 20:00、2021-03-07 22:00、2021-03-07 23:00、2021-03-08 00:00、2021-03-08 01:00、2021-03-08 02:00、2021-03-08 05:00、2021-03-08 19:00、2021-03-08 22:00、2021-03-09 13:00、2021-03-10 06:00、2021-03-12 12:00、2021-03-30 10:00、2021-03-14 01:00、2021-03-24 15:00、2021-03-26 14:00、2021-03-26 15:00、2021-03-29 01:00、2021-03-29 02:00、2021-03-29 07:00、2021-03-29 10:00、2021-03-29 12:00、2021-03-29 21:00、2021-03-29 22:00、2021-03-31 09:00 | 异常1小时： 2021-03-12 12:00 | 异常1小时： 2021-03-12 12:00 |

备注：《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》。

2021年10月之前二氧化硫排放补充审核结果汇总表

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 |  | 第3类 | 第4类 |
| 2021年4月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 2021年5月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2021年6月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |
| 2021年7月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 0 | 0 |  | 5 | 0 |
| 2021年8月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2021年9月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 整月停产 |  |  |  |  |
| 2020年6月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2020年7月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年8月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年9月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年10月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2021年1月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2021年2月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2021年3月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年5月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 2020年6月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 2020年7月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年8月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年9月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年10月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2020年1月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 70 |
| 2020年2月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  |  | 53 |
| 2020年3月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  |  | 190 |
| 2020年4月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 1 | 95 |
| 2020年5月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 21 |
| 2020年6月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 94 |
| 2020年7月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 1 | 236 |
| 2020年8月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 254 |
| 2020年9月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 196 |
| 2020年10月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 1 | 154 |
| 2020年11月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 64 |
| 2020年12月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 11 |
| 2021年1月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |
| 2021年2月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2021年3月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 29 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；4—异常累计小时数。

2021年10月之前氮氧化物排放补充审核结果汇总表

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 2021年4月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021年5月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021年6月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021年7月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021年8月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021年9月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 整月停产 |  |  |  |
| 2020年6月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年7月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2020年8月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020年9月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020年10月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年11月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020年12月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年1月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年2月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021年3月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年5月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 2020年6月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 2020年7月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020年8月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年9月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020年10月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020年12月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年1月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年2月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年3月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年4月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020年5月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年6月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年7月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年8月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年9月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2020年10月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年1月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年2月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年3月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；4—异常累计小时数。

2021年10月之前烟尘排放补充审核结果汇总表

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 2021年4月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年5月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年6月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年7月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021年8月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年9月份 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 整月停产 |  |  |  |
| 2020年6月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年7月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年8月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年9月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020年11月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年1月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年2月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年3月 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年5月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 2020年6月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 2020年7月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年8月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年9月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年1月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年2月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年3月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年4月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年5月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年6月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年7月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年8月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年9月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年10月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年1月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年2月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年3月 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |

*备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；4—异常累计小时数。