附件4

2021年前河北省燃煤发电机组大气污染物超低排放

补充审核结果汇总表

----依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)进行评价

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 不符合超低限值的小时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年第2季度 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 11 | 2021.4.14-2021.6.30 |
| 2021年第3季度 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 11 | 全季度 |
| 2020年二季度 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 0 | 2020年6月15日—2020年6月底 |
| 2020年三季度 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 11 | 全季度 |
| 2020年四季度 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 7 | 全季度 |
| 2021年一季度 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2 | 全季度 |
| 2020年二季度 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 0 | 2020年5月21日—2020年6月底 |
| 2020年三季度 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 7 | 全季度 |
| 2020年四季度 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 4 | 全季度 |
| 2019年12月31日 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*25 | 0 | 2019年12月30日享受环保电价 |
| 2020年一季度 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*25 | 314 | 全季度 |
| 2020年二季度 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*25 | 214 | 全季度 |
| 2020年三季度 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*25 | 694 | 全季度 |
| 2020年四季度 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*25 | 230 | 全季度 |
| 2021年一季度 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*25 | 34 | 全季度 |