附件1

燃煤发电机组大气污染物排放审核结果

（2022年第二季度）

河北省燃煤发电机组2022年4月份大气污染物超标和异常情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 9113000067468690XP | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-04-27 14:00 | 异常为零值3小时：2022-04-27 14:00至2022-04-27 16:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 91130000791380651Y | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-04-16 14:00 | 无 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-04-11 15:00 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 1号口 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：2022-04-01 09:00至2022-04-01 13:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：2022-04-01 02:00至2022-04-01 05:00、2022-04-10 09:00 |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #1_西出口 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2022-04-02 20:00、2022-04-11 14:00、2022-04-11 15:00 | 无 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-04-13 08:00 | 无 |
| 7 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 91130822670334050F | #1-1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因2小时： 2022-04-08 17:00 2022-04-08 18:00 |
| 8 | 承德市 | 国电承德热 电有限公司 | 911308037825919836 | #1 | 无 | 超标1倍以上6小时： 2022-04-12 12:00 2022-04-12 13:00 2022-04-12 14:00 2022-04-12 15:00 2022-04-27 15:00 2022-04-27 16:00 超标一倍以内1小时： 2022-04-27 17:00 | 无 |
| 9 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | 911308030565006613 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因3小时： 2022-04-17 08:00 2022-04-17 09:00 2022-04-17 10:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因10小时： 2022-04-06 05:00 2022-04-06 10:00 2022-04-06 11:00 2022-04-06 12:00 2022-04-09 20:00 2022-04-19 11:00 2022-04-19 12:00 2022-04-19 15:00 2022-04-19 16:00 2022-04-20 08:00 异常2小时： 2022-04-06 13:00 2022-04-06 14:00 |
| 10 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 911307007183047676 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2022-04-03 01:00、2022-04-15 07:00至2022-04-15 10:00、2022-04-26 23:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2022-04-03 01:00、2022-04-26 01:00 |
| 11 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 异常为零值2小时：2022-04-13 12:00、2022-04-13 13:00 | 异常为零值2小时：2022-04-13 12:00、2022-04-13 13:00 | 无 |
| 12 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #5 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2022-04-01 11:00、2022-04-01 12:00 | 无 |
| 13 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时：2022-04-15 11:00至2022-04-01 13:00、2022-04-20 03:00 | 无 |
| 14 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2022-04-17 05:00、2022-04-17 06:00、2022-04-17 11:00 | 无 |
| 15 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2022-04-01 07:00至2022-04-01 10:00、2022-04-26 15:00、2022-04-26 16:00 | 无 |
| 16 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2022-04-15 06:00至2022-04-15 08:00 | 无 |
| 17 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2022-04-11 11:00至2022-04-11 13:00 | 无 |
| 18 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-04-15 23:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-04-15 23:00 |
| 19 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #3 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-04-30 08:00至2022-04-30 09:00 | 无 | 无 |
| 20 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-04-12 07:00—2022-04-12 09:00 | 无 |
| 21 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况 1小时： 2022-04-05 13:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况 1小时： 2022-04-03 22:00 |
| 22 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-04-14 10:00—2022-04-14 12:00 | 无 |
| 23 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 91130200063394043P | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-02 22:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-02 22:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-02 22:00 |
| 24 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 |  | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-04-02 13:00、2022-04-02 14:00 | 无 |
| 25 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #3 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-15 07:00 超标1倍以上1小时： 2022-04-22 10:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2022-04-02 21:00、 2022-04-15 07:00—2022-04-15 09:00 超标1倍以内小时： 2022-04-01 20:00 | 无 |
| 26 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 |  | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-19 21:00 | 无 |
| 27 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #3 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-03 09:00 |
| 28 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-04-02 14:00 至2022-04-02 16:00 | 无 |
| 29 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况7小时： 2022-04-15 12:00 至2022-04-15 14:00， 2022-04-24 05:00 至2022-04-24 08:00 | 无 |
| 30 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-04-12 11:00 至2022-04-12 13:00 | 无 |
| 31 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-04-26 14:00 2022-04-26 15:00 | 无 |
| 32 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 911306008059435839 | 11# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 202204-26 16:00 |
| 33 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时 2022-04-24 14:00-16:00 | 无 |
| 34 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | 1-2# | 超标一倍以内1小时 2022/4/26 5:00 | 异常1小时 2022/4/23 8:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2022/4/10 12:00 |
| 35 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 2# | 无 | 无 | 异常1小时 2022/4/21 16:00 |
| 36 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 911306073297316 | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时 2022-04-25 03:00—5:00 | 无 |
| 37 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 911306073297316 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时 2022-04-26 06:00---8:00 | 无 |
| 38 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 91130628091101842J | 1#2# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2022-04-07 10:00:00 |
| 39 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | 1# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-04-29 09:00 |
| 40 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-04-27 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标3小时 2022-04-27 14:00 2022-04-27 15:00 2022-04-27 16:00 |
| 41 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标2小时 2022-04-24 14:00 2022-04-24 15:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-04-30 23:00 |
| 42 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 3# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标4小时 2022-04-08 17:00 2022-04-08 18:00 2022-04-09 15:00 2022-04-09 16:00 | 无 |
| 43 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 4# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标2小时 2022-04-13 15:00 2022-04-13 16:00 | 无 |
| 44 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-04-29 23:00 | 无 |
| 45 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标3小时 2022-04-01 03:00 2022-04-27 14:00 2022-04-27 15:00 | 无 |
| 46 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | 911300006016830118 | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的超标1小时： 2022-4-7 00:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的零值1小时： 2022-4-7 00:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的超标1小时： 2022-4-7 00:00 |
| 47 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2022-04-02 12:00至 2022-04-02 14:00 2022-04-07 01:00至 2022-04-07 03:00 | 无 |
| 48 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-04-18 15:00至 2022-04-18 17:00 | 无 |
| 49 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 91130492697578047C | #10 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-04-23 17:00、 2022-04-23 18:00 | 无 |
| 50 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-12 14:00、 | 无 |
| 51 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-25 14:00、 | 无 |
| 52 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-04-02 02:00、 |
| 53 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #2 | 无 | 无 | 异常1小时： 2022-04-09 11:00、 |
| 54 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #1 | 异常1小时： 2022-04-05 17:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况 1小时：2022-04-05 16:00 | 无 |
| 55 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-04-24 13:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况 2小时：2022-04-24 13:00、2022-04-24 14:00 | 无 |
| 56 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #4 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-04-30 21:00 |

备注：1.《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》。2.按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)评价超标情况。

河北省燃煤发电机组2022年5月份大气污染物超标和异常情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 91130000791380651Y | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-05-22 14:00 | 无 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 91130000791380651Y | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-05-13 10:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-05-13 10:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-05-13 10:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2022-05-30 15:00至2022-05-30 17:00 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2022-05-06 14:00至2022-05-06 17:00 | 无 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2022-05-13 14:00、2022-05-13 15:00 | 无 |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-05-23 16:00 | 无 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 1号口 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-05-11 09:00 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2022-05-17 22:00、2022-05-17 23:00、2022-05-18 00:00 超标一倍以上1小时：2022-05-20 00:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 2号口 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2022-05-08 08:00至2022-05-08 10:00 | 超标一倍以内1小时：2022-05-20 00:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2022-05-26 15:00至2022-05-26 18:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2022-05-26 15:00至2022-05-26 17:00 |
| 10 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #2 | 无 | 无 | 超标一倍以内1小时： 2022-05-24 02:00 |
| 11 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | 911308030565006613 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因3小时： 2022-05-01 15:00 2022-05-01 16:00 2022-05-01 17:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因3小时： 2022-05-01 15:00 2022-05-16 12:00 2022-05-18 07:00 异常3小时： 2022-05-07 06:00 2022-05-07 07:00 2022-05-07 08:00 |
| 12 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因1小时： 2022-05-31 13:00 | 无 |
| 13 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因1小时： 2022-05-31 16:00 | 无 | 无 |
| 14 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 91130822670334050F | #1-1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因1小时： 2022-05-31 13:00 | 无 |
| 15 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 91130822670334050F | #1-2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因1小时： 2022-05-31 16:00 | 无 | 无 |
| 16 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 911307007183047676 | #3 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-05-21 19:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2022-05-20 09:00至2022-05-20 12:00、2022-05-21 19:00、2022-05-28 22:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-05-21 19:00 |
| 17 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2022-05-01 15:00至2022-05-01 17:00 | 无 |
| 18 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-05-24 11:00 | 无 |
| 19 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-05-12 23:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-05-12 23:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2022-05-09 02:00至2022-05-09 06:00、2022-05-12 23:00 |
| 20 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #5 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2022-05-11 09:00、2022-05-11 10:00 | 无 |
| 21 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2022-05-20 07:00至2022-05-20 09:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-05-20 07:00 |
| 22 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #7 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时：2022-05-03 14:00、2022-05-06 20:00、2022-05-09 15:00、2022-05-09 16:00 异常为负值2小时：2022-05-10 16:00、2022-05-11 07:00 | 无 | 无 |
| 23 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #8 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时：2022-05-14 13:00至2022-05-14 15:00、2022-05-17 23:00、2022-05-20 00:00 | 无 |
| 24 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-05-13 13:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-05-14 10:00 |
| 25 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2022-05-25 12:00至2022-05-25 14:00 | 无 |
| 26 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2022-05-29 13:00至2022-05-29 15:00 | 无 |
| 27 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #1#2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2022-05-18 08:00至2022-05-18 11:00 | 无 |
| 28 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #5 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-16 06:00 | 无 |
| 29 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #6 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-10 10:00 | 无 | 无 |
| 30 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2022-05-07 16:00至2022-05-07 21:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况7小时： 2022-05-07 16:00至2022-05-07 22:00 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 91130221685724510X | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-05-16 08:00、2022-05-16 09:00 | 无 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 91130200737384950W | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2022-05-09 07:00、2022-05-09 08:00、 2022-05-26 10:00、2022-05-26 11:00 | 无 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-05-15 11:00—2022-05-15 13:00 | 无 |
| 34 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #3 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-22 16:00 |
| 35 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时： 2022-05-06 10:00， 2022-05-06 14:00—2022-05-06 17:00 | 无 |
| 36 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-21 21:00 超标1倍以内2小时： 2022-05-20 19:00、2022-05-21 16:00 | 无 |
| 37 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 |  | #4 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-14 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2022-05-14 12:00—2022-05-14 15:00、 超标1倍以内10小时： 2022-05-20 18:00—2022-05-20 20:00、 2022-05-21 07:00、2022-05-21 08:00、 2022-05-23 01:00—2022-05-23 03:00、 2022-05-23 05:00、2022-05-23 06:00 超标1倍以上1小时： 2022-05-23 07:00 | 无 |
| 38 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 91130283782576062F | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-20 12:00 | 无 |
| 39 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-05-06 02:00、2022-05-06 03:00 | 无 |
| 40 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 |  | #3 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-06 03:00 |
| 41 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 |  | #4 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-25 17:00 |
| 42 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | 91130281MA07QQ1U82 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-05-08 22:00、2022-05-15 14:00、2022-05-15 15:00 | 无 |
| 43 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 |  | #2 | 异常1小时： 2022-05-21 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-05-08 10:00—2022-05-08 12:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-05-08 13:00—2022-05-08 15:00 |
| 44 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | 91130200MA07KTA05D | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-23 23:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-23 23:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-23 23:00 |
| 45 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 |  | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2022-05-19 08:00—2022-05-19 11:00 | 无 |
| 46 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | 911302837314268737 | #1-3 | 无 | 异常7小时： 2022-05-14 09:00—2022-05-14 15:00 | 无 |
| 47 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2022-05-20 12:00 至2022-05-20 15:00 | 无 |
| 48 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电 | 9113100008376462XH | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2022-05-16 07:00 至2022-05-16 09:00， 2022-05-29 13:00 至2022-05-29 15:00 | 无 |
| 49 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电 | 9113100008376462XH | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-05 21:00 | 无 |
| 50 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 911306008059435839 | 11# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2022-05-26 9:00 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2022-05-26 9:00 |
| 51 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 91130628091101842J | 1#2# | 无 | 异常5小时 2022-05-31 16:00 2022-05-31 20:00-23:00 | 无 |
| 52 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时 2022-05-18 08:00-12:00 | 无 |
| 53 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | 1-2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2022/5/3 15:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时 2022-05-12 14:00 2022-05-17 14:00 |
| 54 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | 2# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标2小时 2022-05-23 19:00 2022-05-23 20:00 |
| 55 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标2小时 2022-05-18 17:00 2022-05-18 18:00 | 无 |
| 56 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 4# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-05-04 15:00 | 无 |
| 57 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | 2# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标2小时 2022-05-20 06:00 2022-05-31 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-05-31 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标2小时 2022-05-22 15:00 2022-05-31 11:00 |
| 58 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 1# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-05-26 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标2小时 2022-05-19 12:00 2022-05-26 11:00 | 无 |
| 59 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2022-05-10 14:00、 2022-05-18 13:00至 2022-05-18 15:00 | 无 |
| 60 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-11 14:00 异常1小时： 2022-05-12 08:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时： 2022-05-11 11:00至 2022-05-11 15:00 | 无 |
| 61 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-05-24 15:00至 2022-05-24 17:00 | 无 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-13 08:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-13 08:00 |
| 63 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-05-06 13:00、 2022-05-17 14:00、 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-06 13:00、 |
| 64 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-05-12 07:00、2022-05-12 08:00 | 无 |
| 65 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-05-05 14:00 | 无 |

备注：1.《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》。2.按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)评价超标情况。

河北省燃煤发电机组2022年6月份大气污染物超标和异常情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 9113000067468690XP | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2022-06-17 12:00、2022-06-17 13:00 | 无 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 91130000791380651Y | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-06-01 22:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-06-01 22:00 | 无 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #5 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2022-06-20 12:00、2022-06-20 13:00 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #1 | 异常为零值4小时：2022-06-22 00:00、2022-06-28 15:00至2022-06-28 17:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：2022-06-19 15:00至2022-06-19 17:00、2022-06-28 13:00、2022-06-28 14:00 异常为零值4小时：2022-06-22 00:00、2022-06-28 15:00至2022-06-28 17:00 | 异常为零值4小时：2022-06-22 00:00、2022-06-28 15:00至2022-06-28 17:00 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-06-17 13:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 1号口 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2022-06-15 08:00、2022-06-15 09:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2022-06-20 22:00、2022-06-20 23:00、2022-06-21 13:00、2022-06-21 14:00 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #4 | 异常为零值9小时：2022-06-02 14:00、2022-06-02 18:00、2022-06-06 06:00、2022-06-06 22:00、2022-06-06 23:00、2022-06-07 02:00、2022-06-10 09:00、2022-06-11 09:00、2022-06-11 14:00 | 无 | 无 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #2 | 异常为零值1小时：2022-06-17 13:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2022-06-17 13:00、2022-06-17 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2022-06-06 20:00 |
| 9 | 承德市 | 国电承德热 电有限公司 | 911308037825919836 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因6小时： 2022-06-05 13:00 2022-06-05 14:00 2022-06-05 15:00 2022-06-05 16:00 2022-06-05 17:00 2022-06-05 18:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因2小时： 2022-06-17 15:00 2022-06-18 12:00 |
| 10 | 承德市 | 国电承德热 电有限公司 | 911308037825919836 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因3小时： 2022-06-28 09:00 2022-06-28 10:00 2022-06-28 11:00 | 无 |
| 11 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | 911308030565006613 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因3小时： 2022-06-14 11:00 2022-06-14 12:00 2022-06-14 13:00 超标1倍以内： 2022-06-23 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因12小时： 2022-06-02 13:00 2022-06-02 14:00 2022-06-07 09:00 2022-06-07 10:00 2022-06-09 03:00 2022-06-09 19:00 2022-06-09 20:00 2022-06-09 21:00 2022-06-10 03:00 2022-06-10 04:00 2022-06-10 07:00 2022-06-14 11:00 异常1小时： 2022-06-09 22:00 |
| 12 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的原因7小时： 2022-06-01 14:00 2022-06-01 15:00 2022-06-08 22:00 2022-06-10 20:00 2022-06-10 21:00 2022-06-22 06:00 2022-06-22 07:00 | 无 |
| 13 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 91130822670334050F | #1-2 | 无 | 无 | 异常26小时： 2022-06-02 12:00至2022-06-02 17:00 2022-06-04 23:00至2022-06-05 07:00 2022-06-05 17:00 2022-06-06 16:00 2022-06-07 23:00 2022-06-08 01:00至2022-06-08 07:00 2022-06-12 22:00 超标1倍以内： 2022-06-08 00:00 2022-06-08 08:00 |
| 14 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 911307007183047676 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时：2022-06-21 09:00至2022-06-21 12:00 | 无 |
| 15 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-06-29 23:00 |
| 16 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-06-21 11:00 |
| 17 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2022-06-15 08:00、2022-06-15 09:00 | 无 |
| 18 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-06-12 10:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2022-06-30 02:00、2022-06-30 03:00 |
| 19 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #7 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2022-06-01 08:00、2022-06-01 09:00 | 无 |
| 20 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-06-27 15:00 |
| 21 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时2022-06-08 07:00、2022-06-08 08:00 | 无 |
| 22 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2022-06-29 11:00 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时：2022-06-08 01:00、2022-06-29 11:00至2022-06-29 14:00 | 无 |
| 23 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2022-06-29 10:00、2022-06-29 11:00 |
| 24 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #1#2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况30小时： 2022-06-01 01:00至2022-06-01 13:00、 2022-06-18 02:00至2022-06-18 09:00、 2022-06-19 05:00至2022-06-19 13:00 | 无 |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #5 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-01 10:00 | 无 |
| 26 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #6 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-01 00:00 | 无 | 无 |
| 27 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-29 23:00 | 无 |
| 28 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2022-06-20 08:00至2022-06-20 13:00 | 无 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 91130200804791805G | #7 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2022-06-01 00:00—2022-06-01 03:00、 2022-06-01 18:00、2022-06-01 19:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-17 06:00 |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 91130221685724510X | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-06-13 02:00—2022-06-13 04:00 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-06-20 07:00、2022-06-20 08:00 | 无 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 91130200737384950W | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-06-07 21:00、2022-06-20 08:00、 2022-06-20 09:00 | 无 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-06-01 12:00、2022-06-01 13:00 | 无 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-08 14:00 | 无 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2022-06-01 13:00—2022-06-01 15:00、 2022-06-21 10:00—2022-06-21 12:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-21 10:00 |
| 36 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-28 22:00 |
| 37 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-18 08:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-10 22:00 |
| 38 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-06-08 07:00—2022-06-08 09:00 | 无 |
| 39 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 91130200063394043P | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-06-16 23:00—2022-06-17 01:00 | 无 |
| 40 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-06-20 09:00—2022-06-20 11:00 | 无 |
| 41 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 |  | #4 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-06-2205:00—2022-06-22 07:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-22 05:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-06-22 05:00、2022-06-22 06:00 |
| 42 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | 91130283782576062F | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-21 10:00 | 无 |
| 43 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | 91130281MA07QQ1U82 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-06-20 06:00、2022-06-20 07:00 | 无 |
| 44 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 |  | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-22 05:00 | 无 |
| 45 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | 91130200MA07KTA05D | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时： 2022-06-13 07:00—2022-06-13 10:00、 2022-06-29 22:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-29 22:00 |
| 46 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 |  | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-20 23:00 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-22 20:00 |
| 47 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | 911302837314268737 | #1-3 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-06 17:00 | 无 | 无 |
| 48 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时： 2022-06-01 11:00 至2022-06-01 14:00， 2022-06-21 09:00 2022-06-21 10:00 | 无 |
| 49 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时 2022-06-06 15:00 2022-06-06 16:00 2022/6/10 14:00 超标一倍以内1小时2022-06-06 17:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2022-06-10 14:00 |
| 50 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时 2022-06-18 10:00 2022-06-18 11:00 超标一倍以内1小时 2022-06-18 12:00 | 无 |
| 51 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 91130628091101842J | 1#2# | 无 | 异常107小时 2022-06-01 00:-02:00 2022-06-01 04:00-22:00 2022-06-02 09:00-16：00 2022-06-02 09:00-19：00 2022-06-02 22:00-23：00 2022-06-03 00:00-03:00 2022-06-05 22:00 2022-06-06 07:00-08:00 2022-06-06 10:00-20:00 2022-06-06 22:00 2022-06-0700 :00-01:00 2022-06-07 03:00-05：00 2022-06-07 07:00-08：00 2022-06-07 10:00-12：00 2022-06-07 14:00 2022-06-07 16:00-20：00 2022-06-08 10:00 2022-06-08 12:00-20：00 2022-06-08 22:00 2022-06-09 00:00-10：00 2022-06-09 12:00-17：00 2022-06-22 19:00-20：00 2022-06-30 12:00-19：00 | 无 |
| 52 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时2022-06-15 09:00-12:00 | 无 |
| 53 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 |  | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时 2022-06-01 08:00-10：00 2022-06-06 14:00-16：00 | 无 |
| 54 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 911306073297316 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况10小时 2022-06-23 04:00-8:00 2022-06-23 14:00-16:00 2022-06-23 18:00-19：00 超标1倍以内1小时2022-06-26 02:00 | 无 |
| 55 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-06-17 10:00 | 无 |
| 56 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | 2# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-06-26 19:00 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-06-26 19:00 |
| 57 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 91130900560490124E | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-06-17 14:00 | 无 |
| 58 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标3小时 2022-06-23 11:00 2022-06-23 12:00 2022-06-23 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标1小时 2022-06-23 13:00 |
| 59 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况导致的超标2小时 2022-06-17 15:00 2022-06-17 16:00 | 无 |
| 60 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时： 2022-06-10 13:00至 2022-06-10 15:00 | 无 |
| 61 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时： 2022-06-21 12:00至 2022-06-21 15:00 | 无 |
| 62 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况8小时： 2022-06-06 20:00至 2022-06-06 23:00、 2022-06-21 09:00至 2022-06-21 12:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-09 22:00 |
| 63 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-06-20 16:00 2022-06-20 17:00 |
| 64 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-06-17 12:00 2022-06-17 13:00 | 无 |
| 65 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 91130492697578047C | #9 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-16 14:00 | 无 |
| 66 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | #2 | 无 | 无 | 异常1小时： 2022-06-26 20:00、 |
| 67 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-27 18:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-20 08:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-20 08:00 异常1小时： 2022-06-21 11:00、 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况21小时： 2022-06-10 09:00、 2022-06-17 10:00、 2022-06-17 11:00、 2022-06-17 12:00、 2022-06-17 13:00、 2022-06-23 17:00、 2022-06-23 18:00、 2022-06-23 19:00、 2022-06-23 20:00、 2022-06-23 21:00、 2022-06-23 22:00、 2022-06-23 23:00、 2022-06-24 00:00、 2022-06-24 01:00、 2022-06-24 02:00、 2022-06-24 03:00、 2022-06-24 04:00、 2022-06-24 05:00、 2022-06-24 06:00、 2022-06-24 07:00、 2022-06-24 08:00、 |
| 69 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 91130000601167076E | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时： 2022-06-16 16:00、 2022-06-30 12:00 | 无 |
| 70 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时： 2022-06-16 14:00 | 无 |

备注：1.《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》。2.依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)对达标情况进行评价。

河北省燃煤发电机组2022年4月二氧化硫超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009/09/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/02/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2007/03/07 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2007/7/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 1-2# | 2*35 | 2019-12-31 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/04/06 | 35 | 整月停运 |  |  |  |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2012/03/15 | 35 | 整月停运 |  |  |  |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2016/12/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 35 | 全月停运 |  |  |  |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 35 | 全月停运 |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 备注：第1类—-超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2022年4月氮氧化物超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/06/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/07/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/01/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2013/09/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019-12-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/05/01 | 50 | 整月停运 |  |  |  |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 整月停运 |  |  |  |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 全月停运 |  |  |  |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 50 | 全月停运 |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2022年4月烟尘超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 | 第3类 |  | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 2 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/06/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2015/03/16 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019-12-31 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 10 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 整月停运 |  |  |  |  |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 整月停运 |  |  |  |  |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 10 | 全月停运 |  |  |  |  |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 |  | 全月停运 |  |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |

* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2022年5月二氧化硫超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 |  |  | 第2类 |  |  | 第3类 |  | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 2 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009/09/27 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/02/26 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2007/03/07 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2007/7/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019-12-31 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 整月停运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/04/06 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2012/03/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2016/12/10 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 35 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 35 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 35 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 50 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 35 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |

* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2022年5月氮氧化物超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 |  | 第3类 |  | 第4类 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 50 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 50 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/06/28 | 50 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/07/01 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/01/01 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2013/09/26 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 50 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 |  |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 10 | 1 |  | 4 |  | 0 |  |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7 |  |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 30 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019-12-31 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 |  |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 50 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 整月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/05/01 | 50 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 100 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 50 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |

* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2022年5月烟尘超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 |  | 第3类 |  | 第4类 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 1 |  | 3 |  | 0 |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 |  |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 |  |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/06/20 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2015/03/16 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 10 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 |  |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 359 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019-12-31 | 10 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 10 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 10 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 整月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 10 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 10 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 10 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 20 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 10 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 全月停运 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2022年6月二氧化硫超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1 #2 | 215 | 2009/09/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/02/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2007/03/07 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2007/7/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/04/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2012/03/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2016/12/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 50 | 全月停运 |  |  |  |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 35 | 全月停运 |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 全月停运 |  |  |  |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2022年6月氮氧化物超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1 #2 | 215 | 2013/06/28 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/07/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/01/01 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2013/09/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 359 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 50 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019-12-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/05/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 100 | 全月停运 |  |  |  |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 50 | 全月停运 |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 全月停运 |  |  |  |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2022年6月烟尘超标和异常情况统计表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1 #2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/06/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2015/03/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 359 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 2019-12-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 2019/3/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-02-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-06-29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-01-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-01-01 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-04-17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 20 | 全月停运 |  |  |  |
| 134 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 10 | 全月停运 |  |  |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 全月停运 |  |  |  |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。