附件2

燃煤发电机组大气污染物超低排放审核结果

（2022年第二季度）

2022年第二季度河北省燃煤发电机组大气污染物超低排放

审核结果汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 不符合超低限值时间（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 3 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 0 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 1 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 3 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 4 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 9 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 4 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 21 |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 4 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 9 |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 3 |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 8 |  |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 15 |  |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 4 |  |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 39 |  |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 1 |  |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 8 |  |
| 30 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 0 |  |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 3 |  |
| 32 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 29 |  |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 17 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 1 |  |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 4 |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 1 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 10 |  |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 4 |  |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 10 |  |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 8 |  |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 5 |  |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 0 |  |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 1 |  |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 4 |  |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 3 |  |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 9 |  |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 8 |  |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 5 |  |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 4 |  |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1 #2 | 215 | 34 |  |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2 |  |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 0 |  |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2 |  |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2 |  |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 8 |  |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 6 |  |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 7 |  |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 0 |  |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 3 |  |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 4 |  |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 7 |  |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2 |  |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 7 |  |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 6 |  |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 1 |  |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 4 |  |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 4 |  |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 8 |  |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 4 |  |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2 |  |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 12 |  |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 19 |  |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2 |  |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2 |  |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 0 |  |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2 |  |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 1 |  |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 5 |  |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 8 |  |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 6 |  |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 6 |  |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 8 |  |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 3 |  |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 11 |  |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 3 |  |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 8 |  |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 | 350 | 6 |  |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 350 | 1 |  |
| 89 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 0 |  |
| 90 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2 |  |
| 91 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 4 |  |
| 92 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 6 |  |
| 93 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 9 |  |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 7 |  |
| 95 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 3 |  |
| 96 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 14 |  |
| 97 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2*35 | 6 |  |
| 98 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2*25 | 113 |  |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 1 |  |
| 100 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 5 |  |
| 101 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 0 |  |
| 102 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 6 |  |
| 103 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 4 |  |
| 104 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 3 |  |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 1 |  |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 7 |  |
| 107 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 0 |  |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 1 |  |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 6 |  |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2 |  |
| 111 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 1 |  |
| 112 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 0 |  |
| 113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 0 |  |
| 114 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 0 |  |
| 115 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 4 |  |
| 116 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 3 |  |
| 117 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 10 |  |
| 118 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 15 |  |
| 119 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 5 |  |
| 120 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 5 |  |
| 121 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 0 |  |
| 122 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 0 |  |
| 123 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 1 |  |
| 124 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2 |  |
| 125 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 0 |  |
| 126 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2 |  |
| 127 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 0 |  |
| 128 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 0 |  |
| 129 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 4 |  |
| 130 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 24 |  |
| 131 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2 |  |
| 132 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 0 |  |
| 133 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | / | 整季度停运 |
| 134 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 1 |  |
| 135 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 1 |  |
| 136 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 4 |  |
| 137 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 1 |  |
| 138 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2 |  |
| 139 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2 |  |

备注：依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)对达标情况进行评价。